АДминистрациЯ

муниципального образования

ГАНЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТихвинскОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО районА

Ленинградской области

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГАНЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 ноября 2022 года                                                                 № 04-169-а

Об утверждении муниципальной программы

Ганьковского сельского поселения

«Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной

инфраструктуры в Ганьковском сельском

поселении»

В целях реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в соответствии с постановлениями администрации Ганьковского сельского поселения от 25 октября 2021 года № 04-124-а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения», от 07 ноября 2022 года № 04-166-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ганьковского сельского поселения в новой редакции», администрация Ганьковского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении», (приложение).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении» производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Ганьковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава администрации

Ганьковского сельского поселения                                                Е.Н. Дудкина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ганьковского сельского поселения

от 07 ноября 2022 года № 04-169-а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении»

| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ганьковского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Соисполнители не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Участники не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития системы коммунальной инфраструктуры, направленное на надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей |
| Задачи муниципальной программы | Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения (%) |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Всего – 150,0 тыс. руб., в т.ч. 2023 год – 50,0 тыс. руб.; 2024 год – 50,0 тыс. руб.; 2025 год – 50,0 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, всего, в т.ч. по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

Программа Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении» (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов теплоснабжения. Капитальный ремонт существующей системы теплоснабжения отвечает интересам жителей Ганьковского сельского поселения и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Ганьковское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решать проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств областного, районного и местного бюджета и внебюджетных источников.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Ганьковского сельского поселения, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Теплоснабжение

Существующая система теплоснабжения муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области включает в себя: три котельные и тепловые сети, которые в настоящее время находятся в собственности муниципального образования и переданы на обслуживание на условиях аренды ОАО «УЖКХ Тихвинского района». Характеристика котельной системы теплоснабжения приведена в таблице.

Таблица 1.

Характеристика котельной системы теплоснабжения

Ганьковского сельского поселения

| д. Ганьково котельная № 1 (уголь) |  |
| --- | --- |
| п/н | Тип котлов | Мощность МВт/(Гкал/час) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | КВм-1,0 | 1,0/0,86 |
| 2 | КВр-1,0к | 1,0/0,86 |
| 3 | КВр-0,8-95 | 0,8/0,7 |
| 4 | КВр-0,8-95 | 0,8/0,7 |
| 5 | КВм-1,0 | 1,0/0,86 |
| д. Ганьково котельная № 2 (уголь) |  |
| 1 | КВр-0,4 | 0,4/0,344 |
| 2 | КВр-1,0 | 0,5/0,43 |
| д. Еремина Гора (дрова) |  |
| 1 | КВр-0,5к | 0,5/0,42 |
| 2 | КВр-0,4к | 0,4/0,34 |

Основным видом топлива систем теплоснабжения муниципального образования является уголь.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 3,39 км. Основной способ прокладки сетей в настоящее время - бесканальный. Средний диаметр труб - 200 мм.

Основным потребителем услуг теплоснабжения является население Ганьковского сельского поселения - 70 % от общего объема поставляемой тепловой энергии (3284,5 Гкал/год).

Бюджетные и муниципальные предприятия потребляют 26 % тепловой энергии в общей структуре потребления (1226,7 Гкал/год).

Технологические параметры тепловых сетей

Ганьковского сельского поселения

| №№ п/п | Адрес | Средневзве-шенный диаметр | Протяжен- ность сети в 2-хтрубном исполнении, км отопление/ ГВС | Объем ТС, отопление/ ГВС, м3 | Подключенная нагрузка, отопление/ ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Ганьково | 45-159 | 3,09 | 26,82/7,81 | 1,735/0,676 |
| 1 | дер. Еремина Гора | 57-89 | 0,3 | 2,14 | 0,358/0 |

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения муниципального образования выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено хроническим недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Приложение № 1

к муниципальной программе

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития  
коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Ганьковском сельском поселении»

утвержденной постановлением администрации

Ганьковского сельского поселения

от 07 ноября 2022 года  № 04-169-а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития  
коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Ганьковском сельском поселении»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1. | Уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения к текущему году | % | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития  
коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Ганьковском сельском поселении»

утвержденной постановлением администрации

Ганьковского сельского поселения

от 07 ноября 2022 г. № 04-169-а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Ганьковском сельском поселении»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федерал. бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| Комплекс процессных мероприятий 1. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры |
| В том числе: |
| Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов ЖКХ | Администрация Ганьковского сельского поселения | 2023 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| Итого по процессной части |  | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 2023-2025 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |