АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2024 года		№ 07-194-а

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2024 -2043 годы

В соответствии с Градостроительным комплексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов,  Администрация Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2024 – 2043 годы (приложение).

2. Финансирование расходов на реализацию мероприятий программы производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области до 2043 года мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета муниципального образования.

4. Опубликовать постановление путем размещения на официальном сайте Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Мелегежского сельского поселения

Тихвинского муниципального района

Ленинградской области							       С.Ю. Прохоренко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области 
от 12 декабря 2024 г. № 07-194-а

(приложение)

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024 -2034 годы

Паспорт

Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2024 -2043 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфроструктуры Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области на 2025 – 2040 годы годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации; – Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; – Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; – Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; – Федеральный закон от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; – Федеральной закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; – Федеральный закон от 31 марта 1999 г. №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; – Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; – Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 1 октября 2013 г. №359/ГС; – Генеральный План Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| Заказчик Программы | Администрация Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация) |
| Разработчики программы | ООО «Центр территориального развития» 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь ул. Заводская 11, офис 31 |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация) |
| Соисполнители Программы | Организации коммунального комплекса Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| Цели Программы | – комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; – улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; – обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; – повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки городского округа; – повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения. |
| Задачи Программы | – строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов системы коммунальной инфраструктуры городского поселения с применением передовых технологий; – обеспечение эффективного привлечения и освоения инвестиционных ресурсов; – снижение эксплуатационных затрат и стоимости коммунальных услуг; – снижение уровня износа системы теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения. |
| Целевые показатели Программы | – доступность для населения коммунальных услуг; – качество коммунальных услуг; – степень охвата потребителей приборами учета; – надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; – величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы: 2025-2040 гг. Этапы реализации программы: 1 этап – 2025-2030 годы; 2 этап – 2031-2040 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет – 0 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 0 млн. руб.; Водоснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 0 млн. руб.; Водоотведение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 0млн. руб.; Электроснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 0 млн. руб. Газоснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения – 0 млн. руб. Сбор и утилизация (захоронение) ТБО: мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации отходов – 0 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий программы предполагает достижение технологических результатов: – повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области; – снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; – снижение аварийности на сетях и сооружениях. Социально-экономических результатов: – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности; – увеличение жилищного фонда Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области; – и повышение качества коммунальных услуг для потребителей. |

ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, представляет собой взаимосвязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области. Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области разрабатывается на период до 2040 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры не выделяются.

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии

коммунальной инфраструктуры района, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается:

- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры района;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

В частности, программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития систем коммунальной инфраструктуры, так как позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы района, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, так как позволяет влиять на планы развития и

- мотивацию этих организаций в интересах, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, так как позволяет выявить первоочередные задачи в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, окружными, муниципальными), реализуемыми на территории.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры на период 2025–2040 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность города и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.  Теоретические аспекты управления сложными организационно–экономическими системами, к которым относится и жилищно-коммунальное хозяйство, основанные на концептуально – методологическом подходе с использованием программно-целевого подхода, в современной практике управления остаются практически неизменными.

В настоящее время определяющее значение приобретает способность органов местного самоуправления осуществлять управленческие функции на основе долгосрочных прогнозов и стратегии развития. Наиболее перспективными направлением при разработке региональных и муниципальных программ развития является использование комплексного межотраслевого подхода, а также рассмотрение коммунальной инженерной инфраструктуры как самостоятельного ресурса развития территорий. В связи с этим практические аспекты разработки и применения системы индикаторов развития инженерной и коммунальной инфраструктуры территорий является весьма актуальными.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в стратегической перспективе должна быть направлена на решение следующих задач:

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- создание эффективной системы тарифного регулирования;

- развитие рынка недвижимости на основе объектного управления зданиями и рационального потребления ресурсов.

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- Население и организации Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области обеспечены коммунальными услугами: теплоснабжением, холодным водоснабжением, электроснабжением, сбором и вывозом ТКО, газоснабжением.

- Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности.

2.1 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

- В Мелегежском сельском поселении Тихвинского муниципального района Ленинградской области теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры осуществляется различными способами: индивидуальными и централизованными источниками тепла.

- В 2024 году централизованное теплоснабжение Мелегежского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области представлено одной котельной.

- Теплоснабжающая организация – Акционерное общество «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района».

- Тепловых сетей – система тепловых сетей (1894 м.), система горячего водоснабжения (1560 м).

- Характеристика источников теплоснабжения.

- В Мелегежском сельском поселении система централизованного теплоснабжения предусмотрена на территории, где исторически сложилась многоквартирная жилая застройка – в д. Мелегежская Горка.

Теплоснабжение потребителей осуществляется либо от индивидуальных котлов, либо используется печное отопление. В садовых товариществах присутствуют либо летние дома (без отопления), либо коттеджная застройка. В коттеджной застройке, в основном, используются индивидуальные котлы.

Таблица 1 – Характеристики источников теплоснабжения

| Местоположение источника теплоснабжения | Тип котла/ количество котлов, | Мощность, Ккал/ч | Вид топлива | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКОУ «ООШ» | ТТ-100 | 1,29 | ДТ | 2012 |
|  | ТТ-100 | 1,29 | ДТ | 2012 |
|  | ТТ-100 | 1,29 | ДТ | 2012 |

2.2 Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Централизованное водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Мелегежское сельское поселение в настоящее время осуществляется только в деревне Мелегежская Горка. В деревне Новоандреево водоснабжение осуществляется от четырех водоразборных колонок, установленных на водопроводной сети. В деревне Плесо расположена артезианская скважина, поддерживаемая в рабочем состоянии, но сети водоснабжения отсутствуют. В остальных населенных пунктах снабжение населения питьевой водой осуществляется из шахтных колодцев и частных скважин.

Объекты системы водоснабжения и водоотведения Мелегежского сельского поселения эксплуатируются ГУП  «Леноблводоканал».

Качество подаваемой потребителям воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В основной части домовладений частного сектора имеются собственные артезианские скважины, которые используются для полива приусадебных участков и поения домашних животных.

Характеристика системы водоснабжения

Таблица 2 – Характеристики источников водоснабжения

| Местоположение источника водоснабжения | Марка насоса / количество, шт. | Производительность, м3/час | Глубина скважины, м | Износ, % | Год ввода в эксплуатацию | Наличие санитарно-защитной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Мелегежская Горка | Артскважина №3063 | 6,5 | 93 | - | 1974 | - |
|  | Артскважина №3194 | 6,5 | 117 | - | 1976 | - |
|  | Артскважина №3203 | 6,5 | 103 | - | 1976 | - |
| д. Новоандреево | Артскважина №1490 | 6,0 | - | - | 1969 | - |
| д. Плесо | Артскважина №23 | 1,5 | - | - | 1969 | - |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Высокая аварийность на сетях водопровода, связанная с высоким износом трубопроводов, вследствие чего возникают большие потери воды в сети. Необходима своевременная реконструкция (модернизация) сетей и замена запорно-регулирующей арматуры.

2.3 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Системой централизованной бытовой канализации обеспечена д. Мелегежская Горка. На остальных территориях используются септики-отстойники, выгреба, локальные очистные сооружения с выпуском на рельеф.

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов д. Мелегежская Горка на канализационные очистные сооружения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленной на них канализационной насосной станцией.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации д. Мелегежская Горка составляет 2,51 км. Канализационные очистные сооружения поселения находятся в д Мелегежская Горка.

Объекты системы водоотведения д. Мелегежская Горка находятся в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал» с 2017 года. На момент передачи объектов в хозяйственное ведение ГУП «Леноблводоканал» было произведено обследование канализационных сооружений и инвентаризация передаваемых сетей хозяйственно-бытовой канализации.

2.4 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение потребителей, проживающих в Мелегежском сельском поселении, осуществляется публичным акционерным обществом «Россети Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети».

Характеристика системы электроснабжения

По территории Мелегежского сельского поселения проходят следующие линии электропередачи: воздушная линия 750 кВ «Ленинградская – Белозерская», воздушная линия 330 кВ от подстанции 330 кВ «Тихвин-Литейный» до «Киришской ГРЭС», две воздушные линии 35 кВ от подстанции 35 кВ «Новоандреево» № 15 до подстанции 110 кВ «Тихвин-город» № 143.

Питающими территорию Мелегежского сельского поселения линиями являются линии электропередачи с диспетчерскими наименованиями «Андреевская-1» и «Андреевская-2».

Центром питания является электрическая подстанция 35/10 кВ № 15 «Новоандреево», количество и мощность трансформаторов: 2·6,3 МВ·А; трансформаторы введены в эксплуатацию в 1990 году.

2.5 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Источником газоснабжения Мелегежского сельского поселения являются газовые сети филиала в городе Тихвин акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградская область».

В Мелегежском сельском поселении природный газ подан только к деревне Мелегежская Горка. Природный газ поступает по распределительному газопроводу и газопроводам-вводам общей протяженностью 22,9 км.

В деревне Мелегежская Горка 312 квартир благоустроенного жилого фонда обеспечиваются как природным, так и сжиженным газом от 10 заглубленных ёмкостей объёмом 2,5 м3, который от групповых установок по системе газоснабжения поступает к газовым плитам.

Население, проживающее в неблагоустроенных домах, обеспечивается баллонным сжиженным газом.

В сельском поселении дествует программа догазификации.

Догазификация предусматривает возможность подключения не только граждан, но и бизнеса, которые должны платить за это и предполагает строительство магистральных и (или) межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых газопроводов, а уже потом строительство газопровода до границ земельных участков заявителей. Дома, которые расположены в негазифицированных населенных пунктах, попадают в региональную программу газификации, в целях создания условий для газификации без использования средств граждан.

2.6 Краткий анализ существующего состояния системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)

В настоящее время на территории Мелегежского сельского поселения деятельность в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляет АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» на основании Соглашения об организации деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории зоны деятельности «Ленинградская область» от 24.04.2018 г., заключенного между Управлением Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами и АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

Вывоз твердых коммунальных отходов с территории Мелегежского сельского поселения осуществляется на полигон, расположенный на территории Тихвинского городского поселения.

2.7 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энерго-ресурсосбережения у потребителей

- 2.7.1 Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

- Сведения об оснащения потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов в Мелегежском сельском поселении Тихвинского района Ленинградской области приведены в таблице 3.

- Постановлением Правительства РФ от 16.04.2013г. N 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» предусмотрено поэтапное значительное повышение нормативов расхода воды, что естественным образом стимулирует оснащение узлами учета систем водопотребления среди населения.

- В соответствии с п. 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261– ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» все МКД должны быть оснащены общедомовыми приборами учёта тепловой энергии.

Таблица 3 – Оснащённость потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов

| Оснащённость приборами учёта (ПУ) тепловой энергии (ТЭ) по состоянию на 2022 год | МКД | Кол–во МКД, подключенных к централизованному отоплению | – |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол–во МКД, оснащённых общедомовыми ПУ | – |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% | – |
|  | Частные домовладения | Кол–во ИЖД, подключенных к централизованному отоплению | – |
|  |  | Кол–во ИЖД, оснащённых индивидуальными ПУТЭ | – |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% | – |
| Оснащённость приборами учёта (ПУ) ГВС по состоянию на 2022 год | МКД | Кол–во МКД, подключенных к централизованному ГВС | – |
|  |  | Кол–во МКД, оснащённых общедомовыми ПУ ГВС | – |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% | – |
|  | Квартиры в МКД | Кол–во квартир, подключенных к централизованному ГВС | – |
|  |  | Кол–во квартир, оснащённых индивидуальными ПУ ГВС | – |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% | – |
|  | Частные домовладения | Кол–во ИЖД, подключенных к централизованному ГВС | – |
|  |  | Кол–во ИЖД, оснащённых индивидуальными ПУ ГВС | – |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% | – |
| Оснащённость приборами учёта (ПУ) ХВС по состоянию на 2022 год | МКД | Кол–во квартир, подключенных к централизованному ХВС | – |
|  |  | Кол–во квартир, оснащённых индивидуальными ПУХВС |  |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% |  |
|  | Квартиры в МКД | Кол–во ИЖД, подключенных к централизованному ХВС | – |
|  |  | Кол–во ИЖД, оснащённых индивидуальными ПУ ХВС | – |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% | - |
|  | Частные домовладения | Кол–во абонентов, подключенных к централизованному ХВС | – |
|  |  | Кол–во абонентов, оснащённых ПУ ХВС | – |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% | - |
| Оснащённость приборами учёта (ПУ) природного газа по состоянию на 2022 год | МКД | Кол–во МКД, подключенных к централизованному газоснабжению | – |
|  |  | Кол–во МКД, оснащённые общедомовыми ПУ газа | – |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% | – |
|  | Квартиры в МКД | Кол–во квартир, подключенных к централизованному газоснабжению | – |
|  |  | Кол–во квартир, оснащённых индивидуальными ПУ газа | – |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% | – |
|  | Частные домовладения | Кол–во ИЖД, подключенных к централизованному газоснабжению | – |
|  |  | Кол–во ИЖД, оснащённых индивидуальными ПУ газа | – |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% | - |
|  | Организации | Кол–во абонентов, подключенных к централизованному газоснабжению | – |
|  |  | Кол–во абонентов, оснащённых ПУ газа | – |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% | - |
| Оснащённость приборами учёта (ПУ) электрической энергии по состоянию на 2022 год | МКД | Кол–во МКД, подключенных к централизованному электроснабжению | – |
|  |  | Кол–во МКД, оснащённые общедомовыми ПУ электроэнергии | – |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% | 100 |
|  | Квартиры в МКД | Кол-во квартир, подключенных к централизованному электроснабжению | – |
|  |  | Кол–во квартир, оснащённых индивидуальными ПУ электроэнергии | – |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% | 100 |
|  | Частные домовладения | Кол–во ИЖД, подключенных к централизованному электроснабжению | – |
|  |  | Кол–во ИЖД, оснащённых индивидуальными ПУ электроэнергии | – |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% | 100 |

- 2.7.2 Анализ состояния энергоресурсосбережения

- Основными проблемами энергоресурсосбережения в системах коммунальной инфраструктуры и учета коммунальных ресурсов являются:

- 1. Высокий износ сетей на системах коммунальной инфраструктуры, что приводит к повышению эксплуатационных расходов и непроизводственным потерям энергетических ресурсов.

- РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

- 3.1 Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования.

- 3.1.1 Динамика и прогноз численности населения

- Перспективные расчеты численности и состава населения – весьма важная прикладная задача. Одновременно это и весьма сложный процесс, требующий изучения и анализа большого числа факторов для достижения хотя бы относительно надежных прогнозных результатов. К тому же, отдельно взятые факторы, как правило, подвержены резким изменениям и существенно различаются своим весовым значением. Достоверность демографических расчетов зависит от исследуемого перспективного срока. Верхней границей срока реального расчета будущей численности населения, за которой начинаются неоправданно высокие погрешности, специалисты считают 25 лет.

- Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок, и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

- Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

На 1 января 2024 года, по данным администрации Мелегежского сельского поселения, численность населения Мелегежского сельского поселения составляет 1010 человека. Поселение занимает 7 место по численности населения в Тихвинском муниципальном районе. Большая часть населения (72,9%) сосредоточена в д. Мелегежская Горка. На долю остальных населенных пунктов приходится лишь 27,1 % населения поселения.

Численность трудоспособного постоянно проживающего населения составляет 530 человек.

На численность населения влияют процессы естественной динамики – рождаемость и смертность, а также его миграция. Вместе с тем, численность населения Мелегежского сельского поселения в 2017 – 2024 годах стабилизировалась.

Таблица 4 – Прогнозная оценка численности населения.

| Территориальные управления | 2023г. | 2028г | 2040г. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Великая Нива | 4 | 4 | 4 |
| д. Воложба | 25 | 25 | 25 |
| д. Городище | 10 | 10 | 10 |
| д. Заручевье | 11 | 11 | 11 |
| д. Захожа | 24 | 24 | 24 |
| д. Клинец | 57 | 57 | 57 |
| д. Кострино | 8 | 8 | 8 |
| д. Мелегежская Горка | 735 | 735 | 735 |
| д. Новоандреево | 77 | 77 | 77 |
| д. Остров | 12 | 12 | 12 |
| д. Плесо | 11 | 11 | 11 |
| д. Рапля | 4 | 4 | 4 |
| д. Шибенец | 32 | 32 | 32 |
| ВСЕГО | 1010 | 1010 | 1010 |

Среди приоритетных направлений в сфере демографической политики должны быть следующие:

− улучшение демографической ситуации, преодоление тенденции депопуляции населения, рост уровня рождаемости и снижение уровня смертности;

− повышение уровня жизни населения, увеличение доходов, развитие социальной инфраструктуры, улучшение систем здравоохранения и образования, обеспечение населения доступным жильем (реализация соответствующих приоритетных национальных проектов);

− увеличение экономического потенциала области, развитие промышленного производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности; развитие агропромышленного и строительного комплексов; обеспечение экономического роста;

− развитие энергетики, обеспечение энергетической безопасности региона; − расширение транспортной инфраструктуры: строительство крупных объектов и дорог с твердым покрытием;

− снижение уровня загрязнения окружающей среды, обеспечение экологической безопасности региона.

Необходимым фактором роста численности населения является развитие экономики, обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения, стимулирование предпринимательской и инновационной активности для повышения уровня доходов и качества жизни населения.

Уровень естественного прироста на перспективу во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией муниципального района, городского поселения, для решения демографических проблем.

Для реализации прогноза были выделены основные задачи Проекта в сфере демографической политики:

1. В области улучшения здоровья и роста продолжительности жизни:

− рост средней продолжительности жизни среди мужчин и женщин;

− снижение масштабов смертности в трудоспособном возрасте;

− развитие и укрепление системы учреждений социального обслуживания.

2. В области повышения рождаемости:

− переориентация системы ценностей на устойчивую, юридически оформленную семью с несколькими детьми;

− повышение адресности выплаты пособий гражданам, имеющим детей;

− обеспечение доступности для всех семей, имеющих детей, услуг детских дошкольных и общеобразовательных учреждений;

− развитие и укрепление системы учреждений социального обслуживания семьи и детей, в рамках которых семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается социальная поддержка.

3. В области трудовой миграции и миграционного прироста населения:

− внедрение системы эффективных рычагов регулирования притока мигрантов, прибывающих на постоянное место жительства;

− создание благоприятных условий проживания для мигрантов;

− развитие механизмов предоставления предприятиями ссуд мигрантам, приобретающим жилье на территории городского поселения.

3.1.2 Прогноз изменения доходов населения

В 2022 году ситуация на рынке труда Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области оставалась нестабильной.

Своевременно и в полном объеме осуществлялась социальная поддержка безработных граждан. Затраты на социальные выплаты в виде пособия по безработице и материальной помощи безработным гражданам в 2024 году составили от 1,5 до 12,13 тыс. рублей, на выплату стипендии и материальной помощи безработным гражданам, проходящим профессиональное обучение по направлению службы занятости, – 1,5 тыс.руб.

Средняя заработная плата в Мелегежском сельском поселении Тихвинского района Ленинградской области составляет 42010 рублей.

Таблица 5

| Показатель | Ед. изм. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032-2040гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб./мес. | 16226 | 16226 | 18173 | 18900 | 19656 | 20442 | 21259 | 22110 | 22994 | 27765 |
| Среднедушевые денежные доходы населения | руб./мес. | 38714 | 38714 | 43359 | 45094 | 46897 | 48773 | 50724 | 52753 | 54863 | 57058 |
| Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 42010 | 42010 | 47051 | 48933 | 50890 | 52926 | 55043 | 57244 | 59534 | 61916 |
| Прогноз ИПЦ от Минэконоразвития РФ | у.е. | 1,040 | 1,040 | 1,12 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

3.1.3 Прогноз развития застройки

Развитие жилищного строительства

Жилая застройка Мелегежского сельского поселения представлена преимущественно индивидуальными жилыми домами, а также двухквартирными домами с приусадебными земельными участками, за исключением центральной усадьбы – д. Мелегежская Горка.

В д. Мелегежская Горка расположено 15 многоквартирных двух- и трехэтажных благоустроенных жилых домов, общей площадью 14,4 тыс. м2.

5 частных домов на территории поселения находится в ветхом и аварийном состоянии.

Площадь жилого фонда Мелегежского сельского поселения составляет 31,5 тыс. м2.

Износ жилого фонда составляет свыше 70 %

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Главными проблемами жилого фонда сельского поселения являются:

− низкая обеспеченность инженерной инфраструктурой, в большей части населенных пунктов благоустройство отсутствует. Таким образом, главной задачей в сфере жилищного строительства на перспективу будет обеспечение жилого фонда благоустройством;

− низкая обеспеченность жилой площадью населения.

Анализ территориальных ресурсов показал, что в Мелегежском сельском Тихвинского поселения района Ленинградской области недостаточно благоприятных для строительства территорий. Выбранные площадки нового строительства будут требовать проведения соответствующих мероприятий по подготовке территории, что при недостаточном финансировании может оттянуть на долгие годы возможность реального освоения указанных площадей.

## Развитие социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Устойчивый экономический рост и комплексное социально-экономическое развитие городского поселения должны быть достигнуты через основные цели:

− создание условий для сбалансированного развития экономики поселения;

− создание условий для развития человека и его профессиональной самореализации;

− повышение качества жизни населения сельских населенных пунктов, создание комфортных условий проживания, отдыха и воспитания детей.

Для достижения данных целей, как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу, на территории сельского поселения необходимо развитие качественной социальной инфраструктуры.

Развитие социальной инфраструктуры предполагает решение ряда задач:

− развитие системы социальной поддержки населения;

− развитие предоставления социальных услуг;

− развитие социальной инфраструктуры, с учетом необходимости оптимизации действующей сети учреждений бюджетной сферы;

− рост качества и доступности услуг образования и здравоохранения;

− развитие спорта, массовой физической культуры и военно-патриотического воспитания во всех населенных пунктах городского поселения;

− сохранение и развитие культурного потенциала;

− ведение интеллектуальной молодежной политики;

− улучшение жилищных условий населения.

Образование

На территории сельского поселения по состоянию на 2024 год осуществляет деятельность муниципальное образовательной учреждение «Андреевская основная общеобразовательная школа» (с дошкольными группами) в составе объектов:

– детский сад по адресу: деревня Мелегежская Горка, дом 20. Проектная мощность сада составляет 38 мест; фактическая загруженность: 38 учащихся (100 %).

– общеобразовательная школа по адресу: деревня Мелегежская Горка, дом 18. Проектная мощность школы составляет 225 мест, фактическая загруженность: 64 учащихся (28 %).

Физическая культура и спорт

На территории Мелегежского сельского поселения функционирует муниципальное учреждение «Андреевский центр культуры и досуга» (деревня Мелегежская Горка, дом 23) и его подразделение – «Новоандреевская сельская библиотека» (деревня Мелегежская Горка, дом 20).

Здание центра культуры и досуга. Проектная мощность центра: 220 мест.

Новоандреевская сельская библиотека является структурным подразделением муниципального учреждения «Андреевский центр культуры и досуга». Количество томов: 9571 единиц. Количество мест в читальном зале: 10.

В Мелегежском сельском поселении имеются спортивный зал, спортивная площадка «Гимнастический городок «Атлет»» и футбольное поле (школьный стадион). Техническое состояние объектов – удовлетворительное.

На базе муниципального образовательного учреждения «Андреевская основная общеобразовательная школа» и муниципального учреждения «Андреевский центр культуры и досуга» работают кружки и клубы.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание жителей Мелегежского сельского поселения по состоянию на 2024 год осуществляет государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Тихвинская межрайонная больница им А.Ф. Калмыкова»:

– стационар больницы (город Тихвин, улица Карла Маркса, дом 68 корпус 6, литера А, отдельно стоящее здание) на 450 мест;

– поликлиника (город Тихвин, улица Карла Маркса, дом 62 пом. 1, литера А, отдельно стоящее здание), проектная мощность составляет 1200 посещений в смену;

– детская поликлиника (город Тихвин, улица Карла Маркса, дом 68 литера Б, отдельно стоящее здание), проектная мощность составляет 960 посещений в смену;

– Андреевский фельдшерско-акушерский пункт (деревня Мелегежская Горка дом 12А, отдельно стоящее здание), проектная мощность составляет 20 посещений в смену.

Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения позволит достичь определенных социальных эффектов:

1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию поселения квалифицированных кадров.

2. Создание условий для развития таких отраслей как образование, физическая культура и массовый спорт, культура.

3. Улучшение качества жизни населения за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

При планировании размещения новых и при реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры должна быть учтена возможность беспрепятственного доступа инвалидов, а также МГН ко всем объектам, указанным в статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ.

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Нормативы потребления ЖКУ (топливно-энергетических ресурсов и воды) применительно к существующему уровню обеспеченности населения инженерными системами и существующему уровню благоустройства жилых помещений приведены в таблице 6.

Нормативы потребления ЖКУ, указанные в таблице 6, будут использованы при дальнейших расчётах.

3.2.1 Тепловая энергия

Прогноз спроса на тепловую энергию в виде расчетных объёмов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение представлен в таблице 7. Соответствующее обоснование приведено в Томе 2.

3.2.2 Природный сетевой газ

Прогноз спроса на природный газ с разделением по категориям представлен в таблице 8. Соответствующее обоснование приведено в Томе 2.

3.2.3 Электроснабжение

Прогноз спроса на электрическую энергию представлен в таблице 9. Соответствующее обоснование приведено в Томе 2.

3.2.4 Водоснабжение

Прогноз спроса на холодную воду приведён в таблице 10. Соответствующее обоснование приведено в Томе 2.

3.2.5 Водоотведение

Таблица 6 – Нормативы потребления ЖКУ на территории муниципального образования по состоянию на 2024г.

| № п/п | Наименование норматива | Нормативный документ | Из расчёта за месяц на один измеритель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Значение | Измеритель |
| 1 | Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения (кол-во комнат 3, кол-во проживающих 3 чел.) | Постановление Правительства Ленинградской области от 9 июня 2015 года №208 (с изменениями на 31 мая 2017 года) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению в многоквартирных домах и жилых домах, а также при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, при отсутствии приборов учета на территории Ленинградской области» | кВтч/ чел в месяц | 98 | – |
| 2 | Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения (кол-во комнат 3, кол-во проживающих 3 чел.) | Постановление Правительства Ленинградской области от 9 июня 2015 года №208 (с изменениями на 31 мая 2017 года) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению в многоквартирных домах и жилых домах, а также при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, при отсутствии приборов учета на территории Ленинградской области» | кВтч/ чел в месяц | 122 | – |
| 3 | Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период(кол-во комнат 3, кол-во проживающих 3 чел.) | Постановление Правительства Ленинградской области от 9 июня 2015 года №208 (с изменениями на 31 мая 2017 года) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению в многоквартирных домах и жилых домах, а также при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, при отсутствии приборов учета на территории Ленинградской области» | кВтч/ чел в месяц | 275 | – |
| 4 | Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные стационарными электроплитами, но оборудованные в установленном порядке электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода(кол-во комнат 3, кол-во проживающих 3 чел.) | Постановление Правительства Ленинградской области от 9 июня 2015 года №208 (с изменениями на 31 мая 2017 года) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению в многоквартирных домах и жилых домах, а также при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, при отсутствии приборов учета на территории Ленинградской области» | кВтч/ чел в месяц | 112 | – |
| 5 | Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения(кол-во комнат 3, кол-во проживающих 3 чел.) | Постановление Правительства Ленинградской области от 9 июня 2015 года №208 (с изменениями на 31 мая 2017 года) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению в многоквартирных домах и жилых домах, а также при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, при отсутствии приборов учета на территории Ленинградской области» | кВтч/ чел в месяц | 343 | – |
| 6 | Жилые дома, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи(кол-во комнат 3, кол-во проживающих 3 чел.) | Постановление Правительства Ленинградской области от 9 июня 2015 года №208 (с изменениями на 31 мая 2017 года) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению в многоквартирных домах и жилых домах, а также при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, при отсутствии приборов учета на территории Ленинградской области» | кВтч/ чел в месяц | 522 | – |
| 7 | Жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи(кол-во комнат 3, кол-во проживающих 3 чел.) | # Постановление Правительства Ленинградской области от 9 июня 2015 года №208 (с изменениями на 31 мая 2017 года) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению в многоквартирных домах и жилых домах, а также при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, при отсутствии приборов учета на территории Ленинградской области» | кВтч/ чел в месяц | 647 | – |
| 8 | В многоквартирных домах и жилых домах при оборудовании помещения: газовой плитой, центральным отоплением и центральным горячим водоснабжением при газоснабжении: - природным газом - емкостным сжиженным газом | # Приказ Комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному комплексу Ленинградской области от 16 мая 2012 года №3 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 13,0 3,348 | – |
| 9 | В многоквартирных домах и жилых домах при оборудовании помещения: Газовой плитой при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения при газоснабжении: - природным газом - емкостным сжиженным газом | Приказ Комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному комплексу Ленинградской области от 16 мая 2012 года №3 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 20,8 5,045 | – |
| 10 | В многоквартирных домах и жилых домах при оборудовании помещения: Газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения при газоснабжении: - природным газом - емкостным сжиженным газом | Приказ Комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному комплексу Ленинградской области от 16 мая 2012 года №3 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./ чел в месяц | 28,2 8,176 | – |
| 11 | В многоквартирных домах и жилых домах при оборудовании помещения: На отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение): - природным газом - емкостным сжиженным газом | Приказ Комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному комплексу Ленинградской области от 16 мая 2012 года №3 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./ чел в месяц | 8,2 1,723 | – |
| 12 | Многоквартирные дома до 1945 года постройки включительно | Постановление Правительства Ленинградской области от 23 апреля 2021 года №224 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2010 года N 313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | (Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) | 0,03105 | – |
| 13 | Многоквартирные дома до 1946-1970 годов постройки включительно | Постановление Правительства Ленинградской области от 23 апреля 2021 года №224 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2010 года N 313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | (Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) | 0,02595 | – |
| 14 | Многоквартирные дома до 1971-1999 годов постройки включительно | Постановление Правительства Ленинградской области от 23 апреля 2021 года №224 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2010 года N 313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | (Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) | 0,02490 | – |
| 15 | Многоквартирные дома после 1999 года постройки включительно | Постановление Правительства Ленинградской области от 23 апреля 2021 года №224 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2010 года N 313 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | (Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) | 0,01485 | – |
| 16 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем (холодное водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 4,59 | – |
| 17 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем (холодное водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 4,54 | – |
| 18 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем (холодное водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 4,49 | – |
| 19 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, душем (холодное водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 3,99 | – |
| 20 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа (холодное водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 3,15 | – |
| 21 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками (холодное водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 2,05 | – |
| 22 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем (холодное водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 7,56 | – |
| 23 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем (холодное водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 7,46 | – |
| 24 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем (холодное водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 7,36 | – |
| 25 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, душем(холодное водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 6,36 | – |
| 26 | Дома, оборудованные ваннами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и водонагревателями на твердом топливе(холодное водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 6,18 | – |
| 27 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и газоснабжением(холодное водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 5,23 | – |
| 28 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением(холодное водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 4,28 | – |
| 29 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, газоснабжением, без централизованного водоотведения | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 5,23 | – |
| 30 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения(холодное водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 4,28 | – |
| 31 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок(холодное водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 1,3 | – |
| 32 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением(холодное водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 3,16 | – |
| 33 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем (горячее водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 2,97 | – |
| 34 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем (горячее водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 2,92 | – |
| 35 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем (горячее водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 2,87 | – |
| 36 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, душем (горячее водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 2,37 | – |
| 37 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа (горячее водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 1,51 | – |
| 38 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками (горячее водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 0,7 | – |
| 39 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением (горячее водоснабжение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 1,72 | – |
| 40 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем (водоотведение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 7,56 | – |
| 41 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем (водоотведение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 7,46 | – |
| 42 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем (водоотведение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 7,36 | – |
| 43 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, душем (водоотведение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 6,36 | – |
| 44 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа (водоотведение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 4,66 | – |
| 45 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками (водоотведение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | - | – |
| 46 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем (водоотведение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 7,56 | – |
| 47 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем (водоотведение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 7,46 | – |
| 48 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем (водоотведение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 7,36 | – |
| 49 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями, оборудованные: унитазами, раковинами, мойками, душем(водоотведение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 6,36 | – |
| 50 | Дома, оборудованные ваннами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и водонагревателями на твердом топливе(водоотведение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 6,18 | – |
| 51 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и газоснабжением(водоотведение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 5,23 | – |
| 52 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением(водоотведение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 4,28 | – |
| 53 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, газоснабжением, без централизованного водоотведения(водоотведение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | - | – |
| 54 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения(водоотведение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | - | – |
| 55 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок(водоотведение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | - | – |
| 56 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением(водоотведение) | Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года №632 О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года N 25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» | м.куб./чел в месяц | 4,88 | – |
| 57 | Многоквартирные дома | Приказ Правительства Ленинградской области Управление по Организации и контролю деятельности по обращению с отходами от 29 апреля 2020 года №2(с изменениями на 28 апреля 2021 года) «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» | 1 м2общей площади жилого помещения (м3/год) | 0,0818 | - |
| 58 | Индивидуальные дома | Приказ Правительства Ленинградской области Управление по Организации и контролю деятельности по обращению с отходами от 29 апреля 2020 года №2(с изменениями на 28 апреля 2021 года) «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» | 1чел. м3/год | 1,533 | - |

Прогноз по водоотведению приведён в таблице 11. Соответствующее обоснование приведено в Томе 2.

3.2.6 Твёрдые коммунальные отходы

Прогноз по объёмам образования твёрдых коммунальных отходов (ТКО) приведён в таблице 12. Соответствующее обоснование приведено в Томе 2

Таблица 6 – Нормативы потребления ЖКУ на территории муниципального образования по состоянию на 2024г.

Таблица 7 – Прогноз спроса на тепловую энергию, Гкал

| Потребители | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029–2040гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мелегежское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | 5862,0 | 5862,0 | 5862,0 | 5862,0 | 5862,0 | 5862,0 | 5862,0 |
| - в том числе на собственные нужды | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| Отпуск тепловой энергии | 5632,0 | 5632,0 | 5632,0 | 5632,0 | 5632,0 | 5632,0 | 5632,0 |
| - в том числе потери в распределительных сетях | 1490,0 | 1490,0 | 1490,0 | 1490,0 | 1490,0 | 1490,0 | 1490,0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 4142,0 | 4142,0 | 4142,0 | 4142,0 | 4142,0 | 4142,0 | 4142,0 |
| Бюджетным учреждениям | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 |
| Предприятия иной формы собственности | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 |
| Населению (жилой фонд) | 3378,0 | 3378,0 | 3378,0 | 3378,0 | 3378,0 | 3378,0 | 3378,0 |

В связи с отсутствием на расчетный период перспективных приростов площади строительных фондов прогнозирование приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в Мелегежском сельском поселении не производилось Таблица 8 – Прогноз спроса на природный газ, тыс. м3

| Тип застройки | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029–2040гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - |
| Для населения тыс. м³/год | - | - | - | - | - | - | - |
| Для организаций тыс. м³/год | - | - | - | - | - | - | - |
| Для бюджетной сферы тыс.м³/год | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 9 – Прогноз спроса на электрическую энергию, КВт

| Тип застройки | Электрическая нагрузка на шинах 0,4 кВ ТП, кВт/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029–2040гг. |
| Кол-во потребленной электроэнергии, тыс. кВт/год | 1545,0 | 1545,0 | 1545,0 | 1545,0 | 1545,0 | 1545,0 | 1933,5 |
| Объем потерь в сетях тыс. кВт/год | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализовано электроэнергии, тыс. кВт/год всего: | - | - | - | - | - | - | - |
| Для населения тыс. кВт/год | - | - | - | - | - | - | - |
| Для организаций тыс. кВт/год | - | - | - | - | - | - | - |
| Для бюджетной сферы тыс. кВт/год | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 10 – Прогноз спроса на воду, тыс. м3/сут

| Показатели | Ед. изм. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029–2040гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий подъем воды | тыс. м3 | 35,429 | 35,429 | 35,429 | 35,345 | 35,265 | 34,985 | 34,455 |
| Объем воды на собственные нужды | тыс. м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3 | 35,229 | 35,229 | 35,229 | 35,145 | 35,065 | 34,785 | 34,255 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 2,734 | 2,734 | 2,734 | 2,65 | 2,57 | 2,29 | 1,76 |
|  | % | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 6,5 | 5,1 |
| Реализовано в т.ч. | тыс. м3 | 32,495 | 32,495 | 32,495 | 32,495 | 32,495 | 32,495 | 32,495 |
| Бюджетным учреждениям | тыс. м3 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 | 0,616 |
| Предприятия иной формы собственности | тыс. м3 | 10,219 | 10,219 | 10,219 | 10,219 | 10,219 | 10,219 | 10,219 |
| Населению (жилой фонд) | тыс. м3 | 21,660 | 21,660 | 21,660 | 21,660 | 21,660 | 21,660 | 21,660 |

Таблица 11 – Прогноз по водоотведению, тыс. м3/сут

| Показатели | Ед. изм. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029–2040гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прием стоков всего | тыс. м3 | 29,040 | 29,040 | 29,040 | 29,040 | 29,040 | 29,040 | 32,495 |
| Собственные нужды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем отведенных стоков, всего | тыс. м3 | 29,040 | 29,040 | 29,040 | 29,040 | 29,040 | 29,040 | 32,495 |
| Принято от потребителей в т.ч. | тыс. м3 | 29,040 | 29,040 | 29,040 | 29,040 | 29,040 | 29,040 | 32,495 |
| Бюджетные | тыс. м3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,616 |
| Прочие | тыс. м3 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 10,219 |
| Население. | тыс. м3 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 21,660 |

Таблица 12 – Прогноз ТКО, тыс. м3/год

| Планируемое население на расчетный срок | Для жилого фонда вне зависимости от степени благоустроенности, в месяц |  |  |  | Объекты общественного назначения, в месяц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | твердые коммунальные отходы |  | в т. ч. крупногабаритные отходы |  | твердые коммунальные отходы |  | в т. ч. крупногабаритные отходы |  |
|  | кг/чел. | м3/чел. | кг/чел. | м3/чел. | кг/чел. | м3/чел. | кг/чел. | м3/чел. |
| 1010 | 210080 | 210,08 | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования используется перечень индикаторов, применяемых для мониторинга инвестиционных программ соответствующих систем коммунальной инфраструктуры на территории Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг.

Целевые показатели выполнения программы развития коммунальной инфраструктуры Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области приведены в таблице 13.

Таблица 13

| Группа показателей | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029–2040гг. |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества ресурсов | Соответствие ЭЭ параметрам - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества ресурсов | Соответствие температуры теплоносителя установленным нормам | % | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 72 | 72 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества ресурсов | Соответствие водного ресурса нормам СанПиН 2.1.3684-21 | % | 50 | 50 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 72 | 72 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества ресурсов | Соответствие системы водоотведения нормам экологической безопасности | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 |
| Утилизация ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества ресурсов | Вывоз ТКО в соответствии с графиком, согласованным потребителем | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1 Теплоснабжение

Схемой теплоснабжения Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области предусматриваются мероприятия по строительству или реконструкции тепловых сетей и оборудования.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 14.

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей в таблице 15.

Таблица 14 – Капитальные вложения по реализации мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем капитальных вложений, всего | Финансовые потребности для реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029–2040гг. | Консолидированный бюджет | Иные источники |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 15 – Капитальные вложения по реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем капитальных вложений, всего | Финансовые потребности для реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029–2040гг. | Консолидированный бюджет | Иные источники |
| 1 | Реконструкция участка т/сети от УТ-2 до центральной дороги (изменение вида прокладки, уточнение диаметров проектом) | 6744,9 | - | - | 3372,45 | 3372,45 | - | - | - | - | + |
|  | ВСЕГО | 6744,9 | - | - | 3372,45 | 3372,45 | - | - | - | - | + |

5.2 Водоснабжение

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий, сооружений;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

- Таблица 16 – Модернизация водозаборных сооружений и очистных сооружений водопровода, тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем капитальных вложений, всего | Финансовые потребности для реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029–2040гг. | Консолидированный бюджет | Иные источники |
| Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по строительству водозаборных и водоочистных сооружений (артезианские скважины) в д. Мелегежская Горка | 25000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2 | Капитальный ремонт артезианской скважины №1490 в д. Новоандреево | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 3 | Установка очистки скважинной воды для артезианских скважин №23 в д. Плесо и №1490 в д. Новоандреево | 15000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Строительство, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство в д. Новоандреево участка водопроводной сети в сторону земельного участка по ул. Солнечная,с установкой водоразборной колонки | 700,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
|  | ВСЕГО | 42700,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.3 Водоотведение

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области представлена в таблице 17.

- Таблица 17 – Модернизация и строительство объектов системы водоотведения, тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем капитальных вложений, всего | Финансовые потребности для реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029–2040гг. | Консолидированный бюджет | Иные источники |
| Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по установке модуля очистки сточных вод в д. Мелегежская Горка | 180000 | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2 | Мероприятия по реконструкции КНС в д. Мелегежская Горка | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Строительство, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по реконструкции канализационных сетей и сооружений на них | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
|  | ВСЕГО | 183000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.4 Газоснабжение

Основными задачами реализации инвестиционных проектов в сфере газоснабжения являются:

- строительство, объектов коммунальной инфраструктуры.

Для решения задачи по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области в сфере газоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- с целью обеспечения газоснабжением населения Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области – строительство газопровода среднего давления до ШГРП, ШГРП, распределительных газопроводов и газопроводов–вводов низкого давления для газоснабжения жилых домов.

Таблица 18 – Модернизация и строительство объектов системы газоснабжения, тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем капитальных вложений, всего | Финансовые потребности для реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029–2040гг. | Консолидированный бюджет | Иные источники |
| 1 | Строительство межпоселкового газопровода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 2 | Развитие инфраструктуры газового хозяйства сельского поселения (прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП) в увязке со сроками строительства новых объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
|  | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.5 Электроснабжение

Основными задачами реализации инвестиционных проектов в сфере электроснабжения являются:

- строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры.

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Для решения задачи по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области в сфере электроснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- цель реализации инвестиционных проектов – усиление существующей электрической сети, замещение (обновление) электрической сети;

- замена изношенных электрических сетей;

- разработка нормативов технологических потерь электрической энергии;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

- установка датчиков движения в проходных коридорах, схемах дежурного освещения, местах общего пользования;

- замена силовых трансформаторов.

В результате реализации мероприятий, направленных на усиление существующей электрической сети, замещение (обновление) электрической сети ожидается:

- увеличение мощности силовых трансформаторов;

- замена линий электропередачи, выработавших свой ресурс, на новые.

- Таблица 19 – Мероприятия в системе электроснабжения

| № п/п | Наименование меро приятий | Объем капитальных вложений, всего | Финансовые потребности для реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029–2040гг. | Консолидированный бюджет | Иные источники |
| 1 | Модернизация системы электроснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
|  | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.6 Обращение с ТКО

Основными задачами реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО являются:

- улучшение санитарно-экологической ситуации на территории Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области.

Для решения задачи по улучшению экологической ситуации на территории Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области предусмотрены следующие мероприятия:

- организация раздельного сбора, складирования и обработки мусора;

- создание оборудованных контейнерных площадок;

- осуществление строительства площадки ожидания разгрузки для мусоровозов.

В результате выполнения данного мероприятия ожидается улучшение санитарной и экологической ситуации на территории поселения.

Таблица 20 – Мероприятия в сфере ТКО

| № п/п | Наименование меро приятий | Объем капитальных вложений, всего | Финансовые потребности для реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029–2040гг. | Консолидированный бюджет | Иные источники |
| 1 | Установка контейнеров для сбора ТКО с обустройством контейнерных площадок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на территории поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению экологической культуры населения при обращении с бытовыми и промышленными отходами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Технические параметры и объем необходимых капитальных вложений на развитие системы обращения с ТКО определяется Администрацией Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области в ходе детальной проработки мероприятий.

РАЗДЕЛ 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

6.1 Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

− проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования коммунальными организациями;

− проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

− проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

− проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций;

− проекты, реализуемые за счет бюджетов разных уровней (муниципального, регионального, федерального).

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, обращения с ТКО.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры, определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса, программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для захоронения бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также – инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

На основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Финансирование инвестиционных программ осуществляется за счет совокупности источников, к которым относятся: амортизационные отчисления, прибыль после уплаты налогов организаций коммунального комплекса, бюджетные средства.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, – программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 №190–ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления. Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса –производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35–ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (ред. от 30.01.2021).

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69–ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 (ред. от 13.09.2021) «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов РФ по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69–ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 (ред. от 13.09.2021) «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 21.06.2011 № 154–э/4.

6.2 Источники и объемы финансирования по проектам

Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют 232444,9тыс. руб.

Объемы необходимых инвестиций по проектам составили:

Электроснабжение –  - тыс. руб.

Теплоснабжение –	6744,9 тыс. руб.

Газоснабжение – - тыс. руб.

Водоснабжение – 42700 тыс. руб.

Водоотведение –183000 тыс. руб.

Утилизация (захоронение) ТБО – - тыс. руб.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов должно осуществляться в том числе, за счет привлечения средств бюджетов всех уровней.

График финансирования проектов программы по периодам реализации с распределением по источникам финансирования приведен в таблице 21. В таблицу 21 включены проекты, реализуемые на территории муниципального

образования в соответствии с утверждёнными инвестиционными программами. Стоимость строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов коммунальной инфраструктуры приведена на основании соответствующих инвестиционных программ.

Таблица 21

| № п/п | Наименование инвестиционных программ | Ед. изм. | Период реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029–2040гг. | Итого |
| 1 | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | 6744,9 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | 42700,0 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | 183000,0 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов в системе утилизации ТКО | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | 232444,9 |

6.3 Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы

Долгосрочный прогноз индексации тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2023-2040гг. определён в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036г. выполненном Министерством экономического развития (МЭР) РФ:

Таблица 22

| Услуги | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г | 2029г | 2030г | 2031г | 2032г | 2033г | 2034г | 2035-2040гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен среднегодовой | 1,059 | 1,080 | 1,058 | 1,043 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс цен производителей на водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизацию ТКО | 1,097 | 1,067 | 1,081 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Индекс цен производителей на тепловую энергию | 1,118 | 1,051 | 1,098 | 1,040 | 1,040 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| Индекс роста цены на природный газ для населения | 1,085 | 1,112 | 1,103 | 1,043 | 1,040 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,023 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Индекс роста цены на электроэнергию для населения | 1,090 | 1,089 | 1,126 | 1,052 | 1,040 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |

Теплоснабжение

Данные о тарифах на тепловую энергию (мощность) для потребителей на территории Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области на 2024 г. представлены в таблице 23 (утверждены приказом комитета по тарифам и ценовой политики от 17 ноября 2022 г. №221-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые открытым акционерным обществом «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области потребителям на территории Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области, на период регулирования 2024 года»«.

Таблица 23 – Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей на территории Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области

| № п/п | Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) | Год (календарная разбивка) | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Компонент на теплоноситель, руб/м3 | Компонент на тепловую энергию Одноставочный, руб/Гкал |
| 1 | Закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без ИТП | с 1.07.2024 по 31.12.2024 | 53,28 | 8095,01 |

Водоснабжение

Данные о тарифах на холодную воду для потребителей на территории Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области на 2024 г. представлены в таблице 24.

Таблица 24 – Тарифы на питьевую воду для потребителей 
Мелегежского сельского поселения Тихвинского района 
Ленинградской области

| № п/п | Наименование потребителей, регулируемого вида деятельности | Период действия | Тарифы, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области |  |  |  |
| 1 | Прочие Питьевая вода | по 31.12.2024г. | 55,4 |
| 2 | Для населения Питьевая вода | по 31.12.2024г. | 27,56 |

ТКО

Данные о тарифах на ТКО для потребителей на территории Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области на 2024-2027гг. представлены в таблице 25 (утверждены приказом Комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области от 20 декабря 2023 г. №476-п «Об утверждении производственной программы на 2023-2027 годы, установлении единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ленинградской области с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года».

Таблица 25 – Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области»

| Наименование | Год с календарной разбивкой | Тарифы, руб/тонну | Тарифы, руб/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО | Для прочих потребителей (юр. Лица) |  |  |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 5741,24 | 924,34 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 6103,41 | 982,65 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 6103,41 | 982,65 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 6246,09 | 1005,62 |
|  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 6246,09 | 1005,62 |
|  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 6719,07 | 1081,77 |
|  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 6719,07 | 1081,77 |
|  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 6792,09 | 1093,53 |
|  | Для потребителей, проживающих в МКД и ИЖС |  |  |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 5741,24 | 920,7 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 6103,41 | 978,78 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 6103,41 | 978,78 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 6246,09 | 1001,67 |
|  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 6246,09 | 1001,67 |
|  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 6719,07 | 1077,51 |
|  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 6719,07 | 1077,51 |
|  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 6792,09 | 1089,23 |

Электроснабжение

Данные о тарифах на электроснабжение для потребителей Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области на 2024 г. представлены в таблице 26 (утверждены приказом комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области от 29 ноября 2023 г. №236-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области, на 2024 год»).

Таблица 26 – Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2024 год

| Ленинградская область |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб/кВт.ч |  |
|  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | 5,38 | 5,85 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,68 | 6,28 |
|  | Ночная зона | 3,09 | 3,4 |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 6,45 | 7,69 |
|  | Полупиковая зона | 5,38 | 5,85 |
|  | Ночная зона | 3,09 | 3,4 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | 4,0 | 4,42 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,21 | 4,74 |
|  | Ночная зона | 2,28 | 2,57 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,79 | 5,8 |
|  | Полупиковая зона | 4,0 | 4,42 |
|  | Ночная зона | 2,28 | 2,57 |
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного Жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | 4,04 | 4,42 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,26 | 4,74 |
|  | Ночная зона | 2,32 | 2,57 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,84 | 5,8 |
|  | Полупиковая зона | 4,04 | 4,42 |
|  | Ночная зона | 2,32 | 2,57 |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф | 4,0 | 4,42 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,21 | 4,74 |
|  | Ночная зона | 2,28 | 2,57 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,79 | 5,8 |
|  | Полупиковая зона | 4,0 | 4,42 |
|  | Ночная зона | 2,28 | 2,57 |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |  |  |
| 5.1 | Одноставочный тариф | 3,94 | 4,29 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,14 | 4,61 |
|  | Ночная зона | 2,25 | 2,49 |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,71 | 5,64 |
|  | Полупиковая зона | 3,94 | 4,29 |
|  | Ночная зона | 2,25 | 2,49 |
| 6 | Потребители, приравненные к населению: |  |  |
| 6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда |  |  |
| 6.1.1 | Одноставочный тариф | 5,38 | 5,85 |
| 6.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,68 | 6,28 |
|  | Ночная зона | 3,09 | 3,4 |
| 6.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 6,45 | 7,69 |
|  | Полупиковая зона | 5,38 | 5,85 |
|  | Ночная зона | 3,09 | 3,4 |
| 6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества |  |  |
| 6.2.1 | Одноставочный тариф | 5,38 | 5,85 |
| 6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,68 | 6,28 |
|  | Ночная зона | 3,09 | 3,4 |
| 6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 6,45 | 7,69 |
|  | Полупиковая зона | 5,38 | 5,85 |
|  | Ночная зона | 3,09 | 3,4 |
| 6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений |  |  |
| 6.3.1 | Одноставочный тариф | 5,38 | 5,85 |
| 6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,68 | 6,28 |
|  | Ночная зона | 3,09 | 3,4 |
| 6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 6,45 | 7,69 |
|  | Полупиковая зона | 5,38 | 5,85 |
|  | Ночная зона | 3,09 | 3,4 |
| 6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации |  |  |
| 6.4.1 | Одноставочный тариф | 5,38 | 5,85 |
| 6.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,68 | 6,28 |
|  | Ночная зона | 3,09 | 3,4 |
| 6.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 6,45 | 7,69 |
|  | Полупиковая зона | 5,38 | 5,85 |
| 6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности |  |  |
| 6.5.1 | Одноставочный тариф | 5,38 | 5,85 |
| 6.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,68 | 6,28 |
|  | Ночная зона | 3,09 | 3,4 |
| 6.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 6,45 | 7,69 |
|  | Полупиковая зона | 5,38 | 5,85 |
|  | Ночная зона | 3,09 | 3,4 |
| 6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности |  |  |
| 6.6.1 | Одноставочный тариф | 5,38 | 5,85 |
| 6.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,68 | 6,28 |
|  | Ночная зона | 3,09 | 3,4 |
| 6.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 6,45 | 7,69 |
|  | Полупиковая зона | 5,38 | 5,85 |
|  | Ночная зона | 3,09 | 3,4 |

Газоснабжение

Данные о тарифах на газоснабжение для потребителей Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области на 2024 г. представлены в таблице 27 (утверждены приказом комитета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области от 17 июня 2024 года №47-п «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» населению на территории Ленинградской области».

Таблица 27 – Тарифы на газоснабжение для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2024 год

| Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м |
| --- | --- |
|  | 01.07.2024г. |
| На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 8398,53 |
| На нагрев воды, с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8398,53 |
| На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8398,53 |
| На отопление или Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 8304,38 |
| На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 8304,38 |

6.4 Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

При переходе оплаты за коммунальные ресурсы от установленных нормативов потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета фактическая величина платежей граждан может изменяться в меньшую сторону.

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги определяется с учетом требований нормативно–правовых актов, путем расчета критериев доступности:

- доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доли населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровня собираемости платежей за коммунальные услуги;

- объема дополнительных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2040г., выполненном Министерством экономического развития РФ, рост совокупного платежа населения за коммунальные услуги до 2040 года не должен превышать темпов инфляции (см. табл. 28).

Таблица 28 – Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2040 г.

| Показатель | ед. изм | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029–2040гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз ИПЦ от Минэкономразвития РФ (ист. Сайт http://economy.gov.ru) | у.е. | 1,059 | 1,080 | 1,058 | 1,043 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Размер индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленный Правительством РФ | у.е. | 1,059 | 1,080 | 1,058 | 1,043 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

Расчет величины платы за коммунальные услуги по нормативам потребления приведен для двухкомнатного жилого помещения площадью 45 кв.м., в котором проживает 3 человека в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Жилое помещение оборудовано газовой плитой, водонагревателем, присутствует централизованное теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение. Тарифы приняты на момент 01.12.2024г. 1. Услуга холодного водоснабжения: норматив потребления холодной воды в расчете на одного человека в месяц составляет 4,54 м3/чел, для 3 человек размер нормативного количества питьевой воды составляет 4,54 * 3 = 13,62 м3.

Тариф на питьевую воду составляет 27,56 руб./м3, следовательно, величина платы за услугу водоснабжения составляет 27,56 * 13,62 = 375,4 руб. в месяц.

2. Услуга водоотведения: норматив для услуги водоотведения в расчете на одного человека в месяц составляет 7,46 м3/чел, для 3 человек размер нормативного объема водоотведения составляет 7,46 *3 = 22,38 м3. Тариф на водоотведение составляет 31,91 руб./м3, следовательно, величина платы за услугу водоотведения составляет 31,91 * 22,38 = 714,2 руб. в месяц.

3. Услуга электроснабжения: норматив потребления электрической энергии в расчете на одного человека в месяц составляет 122 кВт ч/чел. Тариф на электрическую энергию составляет 5,38 руб./кВт ч, следовательно, величина платы за услугу электроснабжения составляет 5,38 * 122 = 656,36 руб. в месяц.

4. Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами: норматив накопления твердых коммунальных отходов в расчете на одного человека в год в МКД составляет 0,0818 м3, для 3 человек размер нормативного накопления ТКО составляет 0,0818 * 3 = 0,2454 м3. Тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО составляет 920,7 руб./м3, следовательно, величина платы за услугу по обращению с ТКО составляет 920,7 * 0,2454 = 225,9 руб. в месяц.

5. Услуга теплоснабжения: норматив потребления тепловой энергии в расчете на м2 в месяц составляет 0,02490 Гкал/м2, тариф по тепловой энергии составляет 8095,01 руб1. В жилом помещении площадью 45 кв.м. нормативное количество Гкал составляет 45 * 0,02490 = 1,1205 Гкал, следовательно, величина платы за услугу теплоснабжения составляет 8095,01 * 1,1205 = 9070,5 руб. в месяц.

6. Норматив потребления газа по направлению использования – приготовление пищи при отсутствии газового водонагревателя - 3,348 м3/чел Тариф на сжиженный газ составляет 59,77 руб/м3, следовательно, величина платы за услугу газоснабжения составляет:

3 чел. * 3,348 м3/чел. * 59,77 руб. м3 = 600,33 руб. (пищеприготовление);

7. Совокупный платеж за коммунальные услуги составляет 375,4 + 714,2 + 656,36+225,9+9070,5+600,33 = 11642,7 руб. в месяц.

Выводы:

− Фактические платежи граждан ожидаются ниже в связи с оборудованием узлами учета коммунальных ресурсов.

−  Принимая во внимание, что изменение тарифов на ЖКУ и стандартов стоимости ЖКУ происходит пропорционально ИПЦ можно предположить, что с 2024г. по 2040г. картина в целом будет соответствовать 2024г.

Полученный результат по критерию доступности коммунальных услуг «доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» соответствует доступному уровню, а по критериям «доля населения с доходами ниже прожиточного минимума», «уровень собираемости платежей за коммунальные услуги», «доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» соответствует высокому уровню доступности в соответствии со значениями, рекомендуемыми в рамках Приказа Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 № 378.

Таким образом, Программа комплексного развития Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области на период до 2040 года является доступной для населения в случае, если тарифы для населения будут установлены не выше требований Министерства экономического развития РФ.

РАЗДЕЛ 7. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7.1 Ответственные за реализацию Программы

Ответственным исполнителем за реализацию настоящей Программы назначается администрация Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области.

Администрация Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области в ходе реализации настоящей Программы:

– осуществляет контроль за деятельностью по выполнению инвестиционных проектов;

– разрабатывает и выносит на рассмотрение проекты нормативных правовых актов и других документов необходимых для реализации инвестиционных проектов;

– принимает нормативные правовые акты, необходимые для выполнения инвестиционных проектов;

– определяет механизмы реализации и состав исполнителей;

– осуществляет мониторинг выполнения настоящей Программы;

– подготавливает с учетом хода реализации Программы и представляет ежегодно в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование инвестиционных проектов на очередной год;

– представляет ежегодно доклад о ходе работ по настоящей Программе, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств;

– инициирует при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных инвестиционных проектов Программы;

– вносит предложения о корректировке, продлении срока реализации настоящей Программы или о прекращении ее выполнения (при необходимости). 7.2 План-график работ по реализации Программы

В целях реализации инвестиционных программ коммунальных предприятий разрабатываются технические задания, которые в обязательном порядке содержат:

– цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

– требования к инвестиционной программе (перечень необходимых к выполнению работ);

– сроки разработки инвестиционной программы.

В рамках разработки инвестиционной программы должны быть определены финансовые потребности для ее реализации и источники финансирования.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств, а также подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе концессию, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

План-график по организации работ, направленных на реализацию мероприятий программы, приведен в Таблице 29.

Таблица 29 – План-график по организации работ, направленных на реализацию мероприятий Программы

| № п/п | Мероприятие по реализации программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса (ОКК) | Администрация Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области | Сроки определяются ответственным исполнителем и должны учитывать период подготовки ОКК инвестиционной программы и ее утверждения в соответствии с законодательством | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», п. 3, 28 |
| 2 | Разработка и утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Организации коммунального комплекса | Согласно техническим заданиям | Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», п. 5, 31 |
| 3 | Утверждение тарифов организаций коммунального комплекса | Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие функции по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков | Не позднее периода окончания действия утвержденного тарифа. Период действия тарифов на товары и услуги ОКК, а также на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, определяется ответственным исполнителем, но не может быть менее одного года | - |
| 4 | Принятие решений по выделению бюджетных средств | Администрация Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области | Ежегодно (на очередной финансовый год) | В соответствии с документами о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании |
| 5 | Решение, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов | Администрация Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области, ресурсоснабжающие орга | Ежегодно (на очередной финансовый год) | Нормативно-правовые акты по реализация инвестиционных проектов |

7.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Таблица 30 – Порядок мониторинга и предоставления отчетности по выполнению Программы

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Документы, устанавливающие порядок мониторинга и предоставления отчетности по выполнению Программы (в том числе, но не ограничиваясь) | Приказ от 14.04.2008 г. № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ от 28.10.2013 г. № 397/ГС Министерства регионального развития Российской Федерации «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| 2 | Основные задачи осуществления мониторинга реализации Программы | формирование комплексного подхода, преодоление ведомственных и межмуниципальных барьеров при реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения; создание эффективного механизма контроля над достижением целевых показателей при вложении средств бюджетов (всех уровней) в коммунальную инфраструктуру и программы комплексного развития, инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, государственные программы, включающие мероприятия, направленные на развитие коммунальной инфраструктуры; создание системы, ориентированной на результат в реализации программ комплексного развития, позволяющей решать вопросы на межмуниципальном уровне с учетом Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области в целом; создание на базе генеральных планов и документов территориального планирования городского поселения, в рамках долгосрочной концепции развития субъекта Российской Федерации, единой обновляемой электронной информационной базы существующего состояния и перспективы развития коммунальной инфраструктуры поселения |
| 3 | Основные принципы мониторинга | достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации (информация, используемая в рамках мониторинга, должна быть качественной и характеризоваться высокой степенью достоверности); актуальность – информация, используемая в рамках мониторинга, должна отражать существующее положение по выполнению разработки, утверждения, реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на основе отчетных документов органов местного самоуправления (актов, ведомостей, отчетов и пр.); доступность – информация о результатах мониторинга должна быть доступной для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; постоянство – мониторинг должен проводиться регулярно в соответствии со сроками, установленными настоящим Порядком; единство – ведение мониторинга в единых формах и единицах измерения |
| 4 | Основные источники сбора и систематизации информации о выполнении Программы | орган местного самоуправления поселения; организации, осуществляющие электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, утилизацию (захоронение) ТКО; организации, осуществляющие разработку документов территориального планирования в границах городского поселения |

7.4 Порядок корректировки Программы

Разработка и последующая корректировка Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

Программа разрабатывается на срок до 2040 года. Предложения по корректировке программы осуществляются при необходимости по итогам мониторинга ее реализации.

Предложения по корректировке программы комплексного развития должны содержать:

– описание фактической ситуации (фактическое значение показателей на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

– анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения показателей на момент сбора информации с точкой начала реализации программы);

– анализ эффективности реализации программы комплексного развития соотношения (сравнительный анализ затрат, направленных на реализацию программы комплексного развития, с полученным эффектом);

– выводы и рекомендации.

Предложения по корректировке Программы согласовываются Главой района и являются основанием для:

– корректировки перечня мероприятий и изменения схем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, программ в области обращения с отходами;

– внесения изменений в программу комплексного развития.

В случае если в содержание мероприятий, установленных схемой и программой развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами вносятся изменения, соответствующие изменения должны вноситься и в Программу.

Корректировка Программы осуществляется в соответствии с требованиями к разработке и утверждению программы. Проект корректировки программы подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за две недели до ее утверждения, а также рекомендуется размещение на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту корректировки программы.

Утвержденная корректировка программы подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также размещается на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.