**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МЕЛЕГЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18 мая 2023 г. 07-55-а

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |

В соответствии с Федеральными законами: от 21декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и в целях обеспечения пожарной безопасности в границах муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с нормами и правилами, а также в целях создания условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения администрация Мелегежского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарною водоснабжения в границах муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области (приложение 1).
2. К источникам наружною противопожарного водоснабжения отнести водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также пожарные резервуары.
3. Администрации Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области:
   1. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт, а также создание на имеющихся на территории поселения источников наружного противопожарного водоснабжения, условий для забора воды пожарной техникой для тушения пожаров, планировать в сметах расходов финансирование мероприятий на эти цели (приложение 2).
   2. Организовать два раза в год (весной - с 01 апреля по 01 июня и осенью - с 01 сентября но 01 ноября) совместно с представителями подразделений Государственной противопожарной службы проведение комиссионного обследования (проверку) состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения.
   3. По итогам обследования (проверки) источников наружного противопожарного водоснабжения предоставлять информацию в подразделений Государственной противопожарной службы.
   4. Принимать своевременные меры по ремонту и оборудованию неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечить обозначение направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания».
   5. Обеспечить наличие свободных подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, а для естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей и забора в любое время года.
   6. Запретить использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения.
   7. С наступлением отрицательных температур воздуха выполнить мероприятия по защите источников водоснабжения от замерзания воды.
   8. Поставить на кадастровый учет земельные участки, на которых расположены источники наружного противопожарного водоснабжения, с присвоением им соответствующего вида использования.

3.9. Оказывать необходимую методическую и техническую помощь подразделениям Государственной противопожарной службы.

3.10. Оказывать необходимую методическую помощь руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения.

3.11.Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

3.12. Не реже 2 раз в год (2 и 4 квартал) вопрос о состоянии противопожарного водоснабжения выносить на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

4. Рекомендовать подразделениям Государственной противопожарной службы:

4.1. Руководствоваться соглашением с администрацией Мелегежского сельского поселения и иными организациями, расположенными (осуществляющими) деятельность на территории Мелегежского сельского поселения о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения.

4.2. Согласовать инструкции о порядке учета, проверки и использования источников наружного противопожарного водоснабжения с администрацией Мелегежского сельского поселения и иными организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и разместить на официальном сайте Мелегежского сельского поселения в сети Интернет.

6. Признать утратившим силу постановление администрации Мелегежского сельского поселения от 15 декабря 2017 года №07-229-а "О содержании и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Мелегежского сельского поселения".

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.Ю. Прохоренко

Огурцова Наталья Николаевна,

38-245

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Мелегежского сельского поселения

от 18 мая 2023 г. №07-55-а

(приложение 1)

**Порядок  
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования Мелегежское сельское поселение**

**Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

1. Общие положения
   1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами: от 21 декабря 1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС России от 30 марта 2020 года №225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», приказом Минстроя России от 27 декабря 2021 года №1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84\* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидраты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (утвержден и введен в действие приказом Госстандарта от 25.11. 2010 № 522-ст), ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 года №614-сг).
   2. В порядке применяются следующие понятия и сокращения:

- *источники наружного противопожарного водоснабжения* - водные объекты, используемые для целей пожаротушения, и противопожарные резервуары;

- пожарный водоем - водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный, для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

- пожарный резервуар - инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами).

1. Настоящий Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления - администрацией муниципального образования Мелегежское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо oт ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, и подразделениями Государственной противопожарной службы и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Мелегежского сельского поселения.
2. Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения
   1. Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно- технических мер, предусматривающих:
      1. эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с нормативными документами;
      2. финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам:
      3. возможность беспрепятственного доступа (подъезда) к источникам наружного противопожарного водоснабжения сил и средств всех видов пожарной охраны, осуществляющих тушение пожаров;
      4. проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в любое время года;
      5. установку соответствующих указателей источников наружного противопожарного водоснабжения согласно требованиям нормативных документов но пожарной безопасности;
      6. наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников наружного противопожарного водоснабжения (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);
      7. очистку мест размещения источников наружного противопожарного водоснабжения от мусора, снега и наледи;
      8. проведение мероприятий по подготовке источников наружного противопожарного водоснабжения к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
      9. немедленное уведомление администрации Мелегежского сельского поселения по телефону 8(81367) 38-232, единой дежурно-диспетчерской службы Тихвинского муниципального района по телефону 8(81367) 71-135 и подразделений пожарной охраны по телефону 01, 112, 101, 52-101 о невозможности использования источники наружного противопожарною водоснабжения из-за отсутствия или недостаточною давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения.
   2. Администрация Мелегежского сельского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.
   3. Размещение источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Мелегежского сельского поселения и организаций, их количество, ёмкость и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями: СП 8.13130.2020 Наружное противопожарное СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84\* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
   4. Указатели источников наружного противопожарного водоснабжения выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности груда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.06.2016 № 614-ст). Установка указателей источников наружного противопожарного водоснабжения возлагается на администрацию Мелегежского сельского поселения.
3. Учет, проверка и испытание источников противопожарного водоснабжения
   1. Администрация Мелегежского сельского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, должны вести их учет.
   2. В целях учета всех источников наружного противопожарного водоснабжения, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Мелегежского сельского поселения организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНППВ.
   3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения администрация Мелегежского сельского поселения, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку).

Наличие и состояние источников наружного противопожарного водоснабжения проверяется не менее двух раз в год комиссионно представителями администрации Мелегежского сельского поселения, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения совместно с представителями подразделений Государственной противопожарной службы.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время. Администрация Мелегежского сельского поселения по итогам обследования (проверки) источников наружного противопожарного водоснабжения предоставляет информацию в подразделений Государственной противопожарной службы.

* 1. Подразделение Государственной противопожарной службы, имеет право в установленном порядке сообщить в администрацию Мелегежского сельского поселения, в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников наружного противопожарною водоснабжения, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.
  2. При обследовании (проверке) источников наружного противопожарного водоснабжения устанавливаются следующие неисправности (недостатки):
     1. не обозначено направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;
     2. правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее техническое содержание подъездов к пожарным резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения;
     3. органом местного самоуправления не созданы условия для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения;
     4. к водоисточнику (река, озеро, бассейн, градирня и др.) не устроен подъезд с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;
  3. Под испытанием ИНППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра.

1. Ремонт и реконструкция источников противопожарного водоснабжения
   1. Технические характеристики источников наружного противопожарного водоснабжения после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.2. Администрация Мелегежского сельского поселения, абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, должны уведомлять подразделения Государственной противопожарной службы об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены ИНППВ и об окончании ремонта или замены источников наружною противопожарного водоснабжения. По окончании работ по ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения подразделение Государственной противопожарной службы привлекается на проверку их состояния.

4.3. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников наружного противопожарного водоснабжения, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

1. Организация взаимодействия
   1. Вопросы взаимодействия между администрацией Мелегежского сельского поселения, абонентами, организациями, подразделением Государственной противопожарной службы в сфере содержания и эксплуатации ИНППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.
   2. Для своевременного решения вопросов по использованию источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения силами подразделений пожарной охраны и обеспечения максимальной водоотдачи сетей, администрация Мелегежского сельского поселения, абонент или организация разрабатывает план или инструкцию взаимодействия, учитывающие конкретные местные условия.
   3. Подразделения Государственной противопожарной службы осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, для контроля состояния источников наружного противопожарного водоснабжения - в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Мелегежского сельского поселения

от 18 мая 20123 года №07-55-а

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**водных объектов, противопожарных резервуаров**

**на территории Мелегежского сельского поселения,**

**предназначенных для целей наружного пожаротушения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес (с привязкой к кадастровому номеру земельного участка)** | **Вид источника НППВ** | **Правообладатель (балансодержатель)** | **Реквизиты документов, на основании которых источник может использоваться для целей наружного пожаротушения (постановление, реестр администрации)** |
| **д. Мелегежская Горка** | | | | |
| **Пожарные гидранты** | | | | |
|  | отсутствуют | | | |
| **Пожарные водоёмы** | | | | |
|  | около ж.д. №3 | закрытый,  V = 25 3 | Администрация МО | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
|  | около ж.д. №9 | закрытый,  V = 25 3 | Администрация МО | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
|  | около ж.д. №12 | закрытый,  V = 25 3 | Администрация МО | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
|  | около ж.д. №13 | закрытый,  V = 25 3 | Администрация МО | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
|  | около ж.д. №15 | закрытый,  V = 25 3 | Администрация МО | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
|  | ул. Центральная, д. 2 | Пруд,  V = 150 3 | Администрация МО | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
|  | ул. Садовая,  напротив д. №24 | Пруд,  V = 150 3 | Администрация МО | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
| **д. Великая Нива** | | | | |
| **Пожарные гидранты** | | | | |
|  | отсутствуют | | | |
| **Пожарные водоёмы** | | | | |
|  | Рядом с участком 16 | Ручей Мокрый |  | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
| **д. Воложба** | | | | |
| **Пожарные гидранты** | | | | |
|  | отсутствуют | | | |
| **Пожарные водоёмы** | | | | |
| 1. | ул. Центральная, у дома №1 | закрытый,  V = 25 3 | Администрация МО | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
| **д. Городище** | | | | |
| **Пожарные гидранты** | | | | |
|  | отсутствуют | | | |
| **Пожарные водоёмы** | | | | |
| 1. |  | Река Воложба |  | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
| **д. Заручевье** | | | | |
| **Пожарные гидранты** | | | | |
|  | отсутствуют |  |  |  |
| **Пожарные водоёмы** | | | | |
| 1. | у д. №15 | закрытый,  V = 25 3 | Администрация МО | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
| **д. Захожа** | | | | |
| **Пожарные гидранты** | | | | |
|  | отсутствуют |  |  |  |
| **Пожарные водоёмы** | | | | |
| 1. | у д. №49 | закрытый,  V = 25 3 | Администрация МО | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
| **д. Кострино** | | | | |
| **Пожарные гидранты** | | | | |
|  | отсутствуют |  |  |  |
| **Пожарные водоёмы** | | | | |
| 1. | ул. Хвойная, у д.№5 | закрытый,  V = 25 3 | Администрация МО | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
| 1. | ул. Солнечная, у д.№2 | Пруд V = 150 3 | Администрация МО | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
| **д. Клинец** | | | | |
| **Пожарные гидранты** | | | | |
|  | отсутствуют |  |  |  |
| **Пожарные водоёмы** | | | | |
| 1. | ул. Тихвинская, дом 61 | Река Клиненка |  | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
| **д. Новоандреево** | | | | |
| **Пожарные гидранты** | | | | |
|  | отсутствуют |  |  |  |
| **Пожарные водоёмы** | | | | |
| 1. | ул. Костринская, перед д.. №40 | Пруд  V = 150 3 | Администрация МО | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
| 2. | ул. Цветочная, д. №15 | Пруд  V = 150 3 | Администрация МО | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
| 3. | ул. Лесная, д. №35 | Пруд  V = 150 3 | Администрация МО | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
| **д. Остров** | | | | |
| **Пожарные гидранты** | | | | |
|  | отсутствуют |  |  |  |
| **Пожарные водоёмы** | | | | |
| 1. | ул. Островская, у д.№9 | закрытый,  V = 25 3 | Администрация МО | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
| **д. Плесо** | | | | |
| **Пожарные гидранты** | | | | |
|  | отсутствуют | | | |
| **Пожарные водоёмы** | | | | |
| 1. | ул. Заречная, рядом с участком №3 | закрытый,  V = 25 3 | Администрация МО | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
| **д. Рапля** | | | | |
| **Пожарные гидранты** | | | | |
|  | отсутствуют | | | |
| **Пожарные водоёмы** | | | | |
| 1. | у д. №2 | закрытый,  V = 25 3 | Администрация МО | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
| **д. Шибенец** | | | | |
| **Пожарные гидранты** | | | | |
|  | отсутствуют | | | |
| **Пожарные водоёмы** | | | | |
| 1. | ул. Береговая, у д.№3 | закрытый,  V = 25 3 | Администрация МО | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |
| 2. | ул. Клинецкая, между домами №№27 и 29 | закрытый,  V = 25 3 | Администрация МО | Реестр Мелегежского с/п от 19.02.2016 г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_