Информация по обследованным объектам социальной инфраструктуры Тихвинского района

в рамках реализации подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности

для инвалидов в Ленинградской области» государственной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» за период 2013-2014 года

| № п/п | Дата обследования | Муниципальный район (городской округ) | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Состояние доступности по результатам обследования | Рекомендуемые работы по адаптации объекта | Номер (название) фото структурно- функциональных зон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27 марта 2013 г. | Тихвинский муниципальный район | Физкультурно-оздоровительный комплекс муниципальное учреждение «Молодежно-спортивный центр» | 187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 13/14 | ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) | Территория, прилегающая к зданию (участок) - установка организационной схемы; - создание парковочных для инвалидов, установка специального знака стоянки для инвалида; - установка декоративного ограждения, выполняющего направляющую функцию; - установка знака доступности здания Входы (входы) в здание - создание рельефной (тактильной) полосы с конусообразными рифами перед лестничным маршем и выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней лестницы; - создание рельефной и/или контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед входом; - демонтаж дверных порогов; - расширить дверные проемы и установить доводчики дверей с задержкой автоматического закрытия; - восстановить поверхность крыльца и установить навес для защиты крыльца, входной площадки от осадков; - установить бортик с открытой стороны пандуса и горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием; - установить рельефную (тактильную) полосу с конусообразными рифами перед пандусным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша); - расширить тамбур Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - обустройство путей движения для слабовидящих, слепых; Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)- обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий; - оборудование места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) согласно расчету вместимости залов Санитарно-гигиенические помещения -расширение дверных проемов; - установить опорные поручни, крючки для костылей; - установка кнопки вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного; - создание тактильной направляющей полосы к писсуару (унитазу) - найти индивидуальное решения для обустройства доступной кабинки для инвалида-колясочника Система информации на объекте (на всех зонах) - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов (установка звукового маяка у входа в здание); - установка тактильных средств информации | 1,2 - территория, прилегающая к зданию (участок); 3-6 - вход (входы) в здание; 10 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 7-9 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 11-12 - санитарно-гигиенические помещения |
| 2 | 27 марта 2013 г. | Тихвинский муниципальный район | муниципальное учреждение «Тихвинская централизованная библиотечная система» Центральная районная библиотека им. И. П. Мордвинова | 187556, Ленинградская область г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 6 | ДЧ-И (о, г, у), ДУ (к, с) | Территория, прилегающая к зданию (участок) - создание парковочных мест для инвалидов, - установка специального знака стоянки для инвалида; - установка знака доступности здания Вход (входы) в здание - расширить входную площадку и установить навес; - установить поручни на лестнице наружного входа; - выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней лестницы наружного входа; - установить рельефные (тактильные) полосы с конусообразными рифами перед пандусным маршем и лестничным маршем; - установить бортик с открытой стороны пандуса и поручни; - создание рельефной и/или контрастно окрашенной поверхности на участках пола перед входом; - расширить дверные проемы и демонтировать дверные пороги, - установить задержку автоматического закрывания дверей не менее 5 сек.; Путь (пути) движения внутри здания (в т,ч, пути эвакуации) - обустройство путей движения для слабовидящих, слепых Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий; - установить рабочую поверхность на высоте 80 см Санитарно-гигиенические помещения - расширить дверной проем, - установить кнопку вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного; - обустройство санитарной комнаты в соответствии с нормативами; - найти индивидуальное решение по обустройству доступной кабинки для инвалида-колясочника; - установить знак доступности Система информации на объекте (на всех зонах) - установить тактильные средства информации, звуковой маяк у входа | 3 - вход (входы) в здание; 1,4 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 4 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 5,6,7 - санитарно-гигиенические помещения |
| 3 | 29 марта 2013 г. | Тихвинский муниципальный район | комитет социальной защиты населения администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области | 187556, Ленинградская область г. Тихвин, 6 микрорайон, д. 11 | ДЧ-И (о, г, у), ДУ (к, с) | Территория, прилегающая к зданию (участок) - установить организационную схему; - создание парковочных мест для инвалидов, установка специального знака стоянки для инвалида; - установка знака доступности здания Вход (входы) в здание - установить бортик с открытой стороны пандуса входной площадки и поручни; - расширить проемы входной и внутренних дверей; - демонтаж дверных порогов; - установить рифленую и/или контрастно окрасить поверхность перед входом и дверьми Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - обустройство путей движения для слабовидящих, слепых; - установить рельефную (тактильную) полосу с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша) и выделить контрастным цветом верхнюю и нижнюю ступени лестницы Индивидуальное решение с техническим средством: - приобретение подъемной платформы для инвалидов Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий (в т.ч. услуги сурдопереводчика) Санитарно-гигиенические помещения - расширение дверных проемов; - установить опорные поручни, крючки для костылей; - установка кнопки вызова экстренной помощи; - создание тактильной направляющей полосы к писсуару (унитазу) Система информации на объекте (на всех зонах) - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов (установка звукового маяка у входа в здание); - установка тактильных средств информации Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – восстановление асфальтового покрытия | 3,4 - вход (входы) в здание; 1,2 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 10, 11, 12 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 5,6,7 - санитарно-гигиенические помещения; 8,9 - система информации и связи (на всех зонах) |
| 4 | 20 августа 2013 г. | Тихвинский муниципальный район | муниципальное предприятие «Фармация» | 187556, Ленинградская область, г.Тихвин, 3 микрорайон, дом 2/3 | ДЧ-И (о, г, у), ДУ (к, с) | Территория, прилегающая к зданию (участок) - установка знака доступности здания Вход (входы) в здание - расширить габариты входной площадки, установить ограждение; - переоборудовать пандус входной площадки в соответствии со СНиП; - выровнять разворотную площадку перед пандусом; - выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней лестницы; - установить рифленую (тактильную) полосу с конусообразными рифами перед лестничным маршем; - расширить дверной проем; - выделить поверхность на участках пола перед входом Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - обустройство путей движения для слабовидящих, слепых Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий, в т.ч. доставка лекарственных средств на дом Система информации на объекте (на всех зонах) - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов (в т.ч. установка звукового маяка у входа в здание); - установка тактильных средств информации Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - по необходимости ремонт асфальтового покрытия | 1,2,3 - вход (входы) в здание; 4,5- путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 4,5 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |
| 5 | 20 августа 2013 г. | Тихвинский муниципальный район | муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6 «Улыбка» | 187555, Ленинградская область, город Тихвин, улица Делегатская, дом 65 | ДЧ-И (о, г, у), ДУ (к, с) | Территория, прилегающая к зданию (участок) - установить организационную схему; - создание парковочных мест для инвалидов, - установка специального знака стоянки для инвалидов; - установка знака доступности здания Вход (входы) в здание - расширение габаритов входной площадки центрального входа; - расширение проемов входной и внутренних дверей; - демонтаж дверных порогов, превышающих 1,4см; - контрастно окрасить поверхность перед входом и дверьми; - установка знака доступности Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - обустройство путей движения для слабовидящих, слепых; - установка рельефных (тактильных) полос с конусообразными рифами перед лестничными маршами (вверху и внизу по всей ширине марша) и выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней лестницы - расширение коридоров; - реконструкция междуэтажной лестницы и заменой поручней; Индивидуальное решение с техническим средством: - приобретение подъемной платформы для инвалидов Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий; - увеличение дверных проемов по ширине в помещениях групп, раздевалок, мед. кабине, изоляторе, аудио-классе и т.д., несоответствующих нормам доступа для маломобильных групп населения; - демонтаж дверных порогов, превышающих 1,4см; - оборудование креслами с подключением слухового аппарата согласно расчету от вместимости помещений целевого назначения зала для занятия музыкой и физкультурой Санитарно-гигиенические помещения - установка знака доступности; - расширение дверных проемов; - обеспечение зоны для маневрирования кресла-коляски около унитазов, раковин и т.д.; - установка опорных поручней, крючков для костылей у унитазов и раковин; - создание тактильной направляющей полосы к писсуару (унитазу) - установка кнопки вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного Система информации на объекте (на всех зонах) - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов (установка звукового маяка у входа в здание) - надписи выполнить и установить согласно нормам; - установка информации о предоставлении услуги согласно нормам - установка двухсторонней связи с диспетчером (дежурным) для лиц, находящихся в закрытом помещении; Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - установка организационной схемы, указателей к месту входа в здание | 1 - территория, прилегающая к зданию (участок); 1 – 5 - вход (входы) в здание; 5-7, 15, 18 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 8, 12 -14, 16, 17,19-21 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 9-11 - санитарно-гигиенические помещения; 6,7 - система информации и связи (на всех зонах) |
| 6 | 20 августа 2013 г. | Тихвинский муниципальный район | муниципальное учреждение «Молодежно-спортивный центр» | 187550, Ленинградская область город Тихвин, улица Советская, дом 45 | ДЧ-И (о, г, у), ДУ (к, с) | Территория, прилегающая к зданию (участок) - установить организационную схему; - создание парковочных мест для инвалидов с установкой специального знака стоянки для инвалида; - установка знака доступности здания; - устройство декоративного ограждения, выполняющего направляющую функцию Вход (входы) в здание - расширение габаритов площадки центрального входа и устройство входа №2 согласно проектному решению с учетом требований СНиП для инвалидов и маломобильных групп населения; - лестницу наружного входа №1 привести в соответствие с СНиПами; - устройство навеса для защиты крылец и входных площадок от осадков; - расширение дверных проемов; - установка доводчика на входе №2; - демонтаж дверных порогов; - установить рифленую и/или контрастно окрасить поверхность перед входом и дверьми; - установка знака доступности Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - замена навесного оборудования в зоне движения на высоте от 70см до 200 см от уровня пола, выступающего от стены более 10см; - обустройство путей движения для слабовидящих, слепых; Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий; - расширение дверных проемов; - демонтаж дверных порогов, превышающих 1,4см; - оборудование креслами с подключением слухового аппарата согласно расчету от вместимости помещений целевого назначения - тренажерного, боксерского залов Санитарно-гигиенические помещения - установка знака доступности санитарно-гигиенического помещения; - расширение дверного проема; - устройство съезда (демонтаж порога-ступеньки); - устройство места для маневрирования кресла-коляски в зонах унитаза и раковины; - установка опорных поручней, крючков для костылей; - установка кнопки вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного; - создание тактильной направляющей полосы к писсуару (унитазу) Система информации на объекте (на всех зонах) - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов (установка звукового маяка у входа в здание); - выполнить и установить в соответствии с нормами надписи, указатели, пиктограммы; - установка информации о предоставлении услуги согласно нормам доступа МГН; - установка двухсторонней связи с диспетчером (дежурным) для лиц, находящихся в закрытом помещении; Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - установка организационной схемы, указателей к месту входа в здание | 3, 4 - территория, прилегающая к зданию (участок); 1,2,3,9 - вход (входы) в здание; 5,6,7- путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 8 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 10 - санитарно-гигиенические помещения; 1, 6, 7, 9 - система информации и связи (на всех зонах); 1,3,4 - пути движения к объекту (от остановки транспорта) |
| 7 | 23 августа 2013 г. | Тихвинский муниципальный район | муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» | 187555, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Школьная, дом 33 | ДЧ-И (о, г, у), ДУ (к, с) | Территория, прилегающая к зданию (участок) - - установить организационную схему; - найти решение по созданию парковочных мест для инвалидов с установкой специального знака стоянки для инвалида; - установка знака доступности здания, Вход (входы) в здание - - установить знак доступности; - демонтировать пороги, превышающие 1,4 см; - установить доводчики на наружные и внутренние входные двери (взамен пружины); - установить рифленую и/или контрастно окрасить поверхность перед входом в здание и тамбурах; - выделить контрастным цветом верхние и нижние ступени; - установить поручни от поверхности передвижения, предусмотрев горизонтальные не травмирующие завершения; - установить в тамбуре внутренний пандус на лестнице до уровня 1-го этажа, Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - - обустройство путей движения для слабовидящих, т.ч.: - установить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша) и выделить контрастным цветом верхнюю и нижнюю ступени лестницы; - установить тактильную информацию о номере этажа на поручнях; - расширить разворотные площадки (по необходимости). Индивидуальное решение с техническим средством: - приобретение подъемной платформы для инвалидов, Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - - обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий - расширение дверных проемов; - оборудование места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) согласно расчету вместимости актового, спортивного, обеденного залов, Санитарно-гигиенические помещения (женские, мужские) - - знак доступности; - расширение дверных проемов; - универсальную кабину с устройством зоны для кресла-коляски (как предложение – объединить кабинки); - опорные поручни, крючки для костылей; - кнопки вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного; - тактильной направляющей полосы к писсуару (унитазу), Система информации на объекте (на всех зонах) - - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов (установка звукового маяка у входа в здание) - обеспечение двухсторонней связи с диспетчером (дежурным) для лиц, находящихся в закрытом пространстве; - тактильные средства информации о предоставлении услуг, Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - Предусмотреть сезонные ограждения опасной зоны в период схода или удаления снежных накатов и сосулек с крыши | 1,2,5; - территория, прилегающая к зданию (участок); 2- 5 - вход (входы) в здание; 3,4,6-8, 11,12,14 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 9,10, 13, 15, 20,21 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 16-19 - санитарно-гигиенические помещения; 22-24 - система информации и связи (на всех зонах); 1,5 - пути движения к объекту (от остановки транспорта) |
| 8 | 23 августа 2013 г | Тихвинский муниципальный район | муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» | 187555, Ленинградская область, город Тихвин, улица Машиностроителей, дом 41 | ДЧ-И (о, г, у), ДУ (к, с) | Территория, прилегающая к зданию (участок) - установить организационную схему; - создать парковочные места для инвалидов с установкой специального знака стоянки для инвалида; - установить знак доступности здания. Вход (входы) в здание - установить знак доступности; крыльцо и входная площадка – - установить навес для защиты крыльца входной площадки от осадков; - установить рифленую (тактильную) или контрастно окрасить поверхность перед входом в здание и тамбурах; - выделить контрастным цветом верхние и нижние ступени; - установить непрерывные поручни, предусмотрев горизонтальные не травмирующие завершения; Пандус – переоборудовать пандус с изменением уклона согласно нормативу доступности (8%); - установить поручни (вдоль стены) предусмотрев горизонтальные не травмирующие завершения; - установить рифленую (тактильную) или контрастно окрасить поверхность по всей ширине марша вверху и внизу перед пандусным маршем; Входные двери- демонтировать все пороги, превышающие 1,4 см; - установить доводчики на наружные и внутренние входные двери (взамен пружины); - проемы входной двери привести в соответствие с нормами доступа для МГН Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) -обустройство путей движения для слабовидящих, слепых, в т.ч.: - установить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша) и выделить контрастным цветом верхнюю и нижнюю ступени лестницы; - установить тактильную информацию о номере этажа на поручнях; - расширить дверные и открытые проемы в стене (не менее 90см); - произвести замену навесного оборудования в зоне движения учащихся МГН, выступ которых от стены составляет более 10см; - расширить разворотные площадки; - произвести ремонт /замену поручней Индивидуальное решение с техническим средством: - приобретение подъемной платформы для инвалидов, Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий: - расширение дверных проемов в свету или предусмотреть иное индивидуальное решение; - оборудование места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) согласно расчету вместимости залов: актового, спортивного, хореографии, обеденного и т.д. Санитарно-гигиенические помещения - знак доступности; - расширение дверных проемов; - опорные поручни, крючки для костылей; - тактильные направляющие полосы к писсуару (унитазу); - обустройство зоны маневрирования для кресла-коляски; - кнопки вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного, Система информации на объекте (на всех зонах) - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов (установка звукового маяка у входа в здание) - обеспечение двухсторонней связи с диспетчером (дежурным) для лиц, находящихся в закрытом пространстве; - тактильные средства информации о предоставлении услуг, Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - установить организационную схему, указатели к месту входа в здание | 3,4 - территория, прилегающая к зданию (участок); 1,2,6,7 - вход (входы) в здание; 7, 11,13,14 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 8-10,12 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 15 - санитарно-гигиенические помещения; 14 - система информации и связи (на всех зонах); 3-5 - пути движения к объекту (от остановки транспорта) |
| 9 | 27 августа 2013 г. | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» | 187555, Ленинградская область, город Тихвин, улица Пролетарской Диктатуры, дом 47 | ДЧ-И (о, г, у), ДУ (к, с) | Территория, прилегающая к зданию (участок) - установить знак доступности здания; - создать парковочные места для инвалидов с учетом установки специального знака стоянки для инвалида; - установить организационную схему Вход (входы) в здание - установить ограждение; - произвести переустановку пандуса с учетом безопасного въезда и входа на площадку центрального входа с ремонт крепления поручней пандуса с установкой горизонтального завершения с не травмирующим окончанием длиной 30см; - нанести рельефные (тактильные) полосы перед пандусным маршем (вверху и внизу по всей ширине пандуса); - произвести демонтаж дверных порогов; - установить рифленую и/или контрастно окрасить поверхность перед входом и дверьми; - установить знак доступности - круглую дверную ручку заменить на П-образную или дугообразную - произвести установку доводчиков на внутренние двери входа; Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - демонтаж дверных порогов; - расширение разворотных площадок; - замену поручней междуэтажных лестниц с нанесением на их поверхность тактильной информации о номере этажа; - установку рельефных (тактильных) полос перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша), верхнюю и нижнюю ступени лестницы выделить контрастным цветом; - обустройство путей движения для слабовидящих, слепых; Индивидуальное решение с техническим средством: - приобретение подъемной платформы для инвалидов Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий - расширение дверных проемов, несоответствующих нормам доступа для маломобильных групп населения; - демонтаж дверных порогов; - оборудование креслами с подключением слухового аппарата согласно расчету от вместимости помещений целевого назначения (спортивного, обеденного, актового залов); Санитарно-гигиенические помещения - расширение дверных проемов; - демонтаж порогов; - установка опорных поручней, крючков для костылей; - создание тактильной направляющей полосы к писсуару (унитазу); - объединить кабинки для создания зоны для кресла-коляски; - установка знака доступности санитарно-гигиенического помещения; - установка кнопки вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного; Система информации на объекте (на всех зонах) - обеспечение средствами информации доступными для инвалидов (звукового маяка у входа в здание); - надписи выполнить и установить согласно нормам; - произвести установку кнопки вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного Адаптация путей движения в порядке текущего ремонта (по необходимости плиточного, асфальтового покрытия), организационные мероприятия, индивидуальное решение с техническим средством | 1 - территория, прилегающая к зданию (участок); 1-6 - вход (входы) в здание; 7-9, 13-15, 18 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 10-12, 16,17, 19-22 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 23-26 - санитарно-гигиенические помещения; 9, 11,13- 16 - система информации и связи (на всех зонах); 5 - пути движения к объекту (от остановки транспорта) |
| 10 | 27 августа 2013 г. | Тихвинский муниципальный район | муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 6 «Улыбка» | 187556, Ленинградская область, город Тихвин, 6 микрорайон, дом 34 | ДЧ-И (о, г, у), ДУ (к, с) | Территория, прилегающая к зданию (участок) - установка организационной схемы; - создание парковочных мест для инвалидов, - установка специального знака стоянки для инвалида; - установка знака доступности здания, Вход (входы) в здание - - установка пандуса наружного запасного входа согласно нормам доступа для маломобильных групп населения; - на лестнице запасного входа установить поручни со второй стороны; - расширение проемов входной наружной двери; - установка доводчиков на входные наружные и внутренние двери центрального и запасного входов; - демонтаж дверных порогов, превышающих 1,4см; - замена круглых ручек на входных дверях запасного входа на П-образные или дугообразные; - окраска контрастным цветом верхней и нижней ступеней лестниц; - установка рифленой и/или контрастно окрасить поверхность перед входом и дверьми; - установка знака доступности, Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - - обустройство путей движения для слабовидящих, слепых; - установка тактильной информации о номере этажа на поручнях; - оборудование междуэтажной лестницы №1 поручнями и бортиком (высотой 2см) ступени, не примыкающей к стене; - демонтаж всех порогов, превышающих 1,4см; Индивидуальное решение с техническим средством: - приобретение подъемной платформы для инвалидов, Зона целевого назначения здания - обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий; - увеличение дверных проемов по ширине в помещениях групп, раздевалок, изоляторе и т.д., несоответствующих нормам доступа для маломобильных групп населения; - демонтаж дверных порогов, превышающих 1,4см; - оборудование креслами с подключением слухового аппарата согласно расчету от вместимости помещений целевого назначения музыкального зала, Санитарно-гигиенические помещения - установка знака доступности; - расширение дверных проемов в санузлах и в кабинах; - обеспечение зоны для маневрирования кресла-коляски около унитазов, раковин и т.д.; - установка опорных поручней, крючков для костылей у унитазов и раковин; - создание тактильной направляющей полосы к писсуару (унитазу); - установка кнопки вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного; - установка кнопки вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного, Система информации на объекте (на всех зонах) - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов (установка звукового маяка у входа в здание) - установка информации о предоставлении услуги согласно нормам; - выполнение и установка надписей, указателей, пиктограмм и т.д. согласно нормам; - установка двухсторонней связи с диспетчером (дежурным) для лиц, находящихся в закрытом помещении; Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - - увеличение полосы движения от калитки шириной 97см до 200см; - установка организационной схемы, указателей к месту входа в здание | 24,25 - территория, прилегающая к зданию (участок); 1,2,3,10-12, 24 - вход (входы) в здание; 3-5,17 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 6-9, 13-15,18-19,23 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 15-16, 20-22 - санитарно-гигиенические помещения; 5 - система информации и связи (на всех зонах); 24, 25 - пути движения к объекту (от остановки транспорта) |
| 11 | 27 августа 2013 г. | Тихвинский муниципальный район | муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» | 187553, Ленинградская область г. Тихвин, 1 микрорайон, д.32 | ДЧ-И (о, г, у), ДУ (к, с) | Территория, прилегающая к зданию (участок) - установить организационную схему; - создать парковочные места для инвалидов с учетом установки специального знака стоянки для инвалида; - установка знака доступности здания Вход (входы) в здание - установить ограждение; - произвести ремонт крепления поручней пандуса с установкой горизонтального завершения с не травмирующим окончанием длиной 30см; - нанести рельефные (тактильные) полосы перед пандусным маршем (вверху и внизу по всей ширине пандуса); - произвести демонтаж дверных порогов; - круглую дверную ручку заменить на П-образную или дугообразную; - установить рифленую и/или контрастно окрасить поверхность перед входом и дверьми; - установить знак доступности Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - демонтаж дверных порогов; - установка рельефной (тактильной) полосы перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша), верхнюю и нижнюю ступени лестницы выделить контрастным цветом; - замена поручней с нанесением на их поверхность информации о номере этажа; - обустройство путей движения для слабовидящих, слепых; Индивидуальное решение с техническим средством: - приобретение подъемной платформы для инвалидов Зона целевого назначения здания - обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий; - расширение дверных проемов, несоответ -ствующих нормам доступа для маломобильных групп населения; - демонтаж дверных порогов; - оборудование креслами с подключением слухового аппарата согласно расчету от вместимости помещений целевого назначения (спортивного, обеденного, актового залов); Санитарно-гигиенические помещения - расширение дверных проемов санитарно-гигиенического помещения; - объединение кабинок для создания зоны для кресла коляски; - установка опорных поручней, крючков для костылей; - создание тактильной направляющей полосы к писсуару (унитазу); - установка знака доступности Система информации на объекте (на всех зонах) - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов (установка звукового маяка у входа в здание); - установка тактильных средств информации; - установка кнопки вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного; - ремонт асфальтового покрытия путей движения к объекту | 1,2, 3, 18-20 - территория, прилегающая к зданию (участок); 1-4 - вход (входы) в здание; 4-8, 10,14 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 9, 11- 17 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 21-24 - санитарно-гигиенические помещения; 1- 3, 18-20 - пути движения к объекту (от остановки транспорта) |
| 12 | 3 сентября 2013 г. | Тихвинский муниципальный район | Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Тихвинский центр занятости населения» | 187555, Ленинградская область, г. Тихвин, 5 микрорайон, д. 40 | ДЧ-И (о, г, у), ДУ (к, с) | Территория, прилегающая к зданию (участок) - установить организационную схему; - создание парковочных мест для инвалидов, установка специального знака стоянки для инвалида; - установка знака доступности здания Вход (входы) в здание - расширить габариты входной площадки; - выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней лестницы наружного входа; - установка рельефной (тактильной) полосы с конусообразными рифами перед лестничным маршем; - установить пандус или подъемное устройство; - расширить проемы внутренних дверей; - демонтаж дверных порогов; - установить рифленую и/или контрастно окрасить поверхность перед входом и дверьми Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - обустройство путей движения для слабовидящих, слепых; - расширить разворотные площадки; - установить рельефную (тактильную) полосу с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша) - выделить контрастным цветом верхнюю и нижнюю ступени лестницы Индивидуальное решение с техническим средством: - приобретение подъемной платформы для инвалидов Зона целевого назначения здания - обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий Санитарно-гигиенические помещения - расширение дверных проемов; - установить опорные поручни, крючки для костылей; - установка кнопки вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного; - создание тактильной направляющей полосы к писсуару (унитазу) Система информации на объекте (на всех зонах) - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов (установка звукового маяка у входа в здание); - установка тактильных средств информации Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - восстановление асфальтового покрытия | 20-22 - территория, прилегающая к зданию (участок); 1,19 - вход (входы) в здание; 2,4,7,13-18 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 8, 9 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 10, 11 - санитарно-гигиенические помещения; 3, 5, 6, 12 - система информации и связи (на всех зонах) |
| 13 | 6 сентября 2013 г. | Тихвинский муниципальный район | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Тихвинский центр детского творчества» | 187553, Ленинградская область, город Тихвин, 1 микрорайон, дом 30 | ДЧ-И (о, у), ДУ (к, г, с) | Территория, прилегающая к зданию (участок) - установка организационной схемы; - создание парковочных мест для инвалидов, - установка специального знака стоянки для инвалида; - установка знака доступности здания, Вход (входы) в здание - - расширение габаритов площадки центрального входа; - переоборудование пандуса центрального входа; - реконструкция запасного входа; - установка навеса над площадкой и крыльцом запасного входа; - установка рифленой и/или контрастная окраска поверхности перед входом и дверьми; - нанесение тактильных полос вверху и внизу по всей ширине лестничного марша (в т.ч. верхних и нижних ступеней) и пандуса; - расширение проемов (рабочих дверных створок) входной и внутренних дверей; - демонтаж дверных порогов, превышающих 1,4см; - установка знака доступности, Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - обустройство путей движения для слабовидящих, слепых; - установка горизонтального завершения поручня с не травмирующим окончанием; - установка тактильной информации о номере этажа на поручнях; Индивидуальное решение с техническим средством: - приобретение подъемной платформы для инвалидов, Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - - обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий; - расширение дверных проемов; - демонтаж дверных порогов, превышающих 1,4см; - оборудование креслами с подключением слухового аппарата согласно расчету от вместимости помещений целевого назначения - зала хореографии, Санитарно-гигиенические помещения - - расширение дверных проемов; - установка опорных поручней, крючков для костылей у унитазов, раковин; - установка кнопки вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного; - нанесение тактильных направляющих полос к писсуарам (унитазам); - установка знака доступности, Система информации на объекте (на всех зонах) - - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов (установка звукового маяка у входа в здание); - установка информации о предоставлении услуги согласно нормам доступа МГН; - установка двухсторонней связи с диспетчером (дежурным) для лиц, находящихся в закрытом помещении; Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - установка организационной схемы, указателей к месту входа в здание | 3, 4 - территория, прилегающая к зданию (участок); 1,2,7,20,21 - вход (входы) в здание; 7,8,10,11, - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 18-20, 22 – 26 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 12-17, 22 – 26 - санитарно-гигиенические помещения; 9, 10, 20 - система информации и связи (на всех зонах); 3 – 6 - пути движения к объекту (от остановки транспорта) |
| 14 | 20 сентября 2013 г | Тихвинский муниципальный район | отделение почтовой связи 187555 Тихвин-5 | 187555, Ленинградская область г. Тихвин, ул.Карла Маркса, дом 6 | ДЧ-И (г, у), ДУ (о, к, с) | Территория, прилегающая к зданию (участок) - установка организационной схемы; - создание парковочных мест для инвалидов, - установка специального знака стоянки для инвалида; - установка знака доступности здания, Вход (входы) в здание - - расширение габаритов площадки центрального входа; - переоборудование пандуса центрального входа; - реконструкция запасного входа; - установка навеса над площадкой и крыльцом запасного входа; - установка рифленой и/или контрастная окраска поверхности перед входом и дверьми; - нанесение тактильных полос вверху и внизу по всей ширине лестничного марша (в т.ч. верхних и нижних ступеней) и пандуса; - расширение проемов (рабочих дверных створок) входной и внутренних дверей; - демонтаж дверных порогов, превышающих 1,4см; - установка знака доступности, Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - - обустройство путей движения для слабовидящих, слепых; - установка горизонтального завершения поручня с не травмирующим окончанием; - установка тактильной информации о номере этажа на поручнях; Индивидуальное решение с техническим средством: - приобретение подъемной платформы для инвалидов, Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - - обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий; - расширение дверных проемов; - демонтаж дверных порогов, превышающих 1,4см; - оборудование креслами с подключением слухового аппарата согласно расчету от вместимости помещений целевого назначения - зала хореографии, Санитарно-гигиенические помещения - расширение дверных проемов; - установка опорных поручней, крючков для костылей у унитазов, раковин; - установка кнопки вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного; - нанесение тактильных направляющих полос к писсуарам (унитазам); - установка знака доступности, Система информации на объекте (на всех зонах) - - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов (установка звукового маяка у входа в здание); - установка информации о предоставлении услуги согласно нормам доступа МГН; - установка двухсторонней связи с диспетчером (дежурным) для лиц, находящихся в закрытом помещении; Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - - установка организационной схемы, указателей к месту входа в здание | 1-3 - вход (входы) в здание; 4-6 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 4-6 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 7 - система информации и связи (на всех зонах) |
| 15 | 20 сентября 2013 г. | Тихвинский муниципальный район | операционный офис №9055/01894 Северо-Западный банк ОАО Сбербанк России | 187556, Ленинградская область г.Тихвин, ул.Карла Маркса, дом 30 | ДЧ-И (о, г, у), ДУ (к, с) | Территория, прилегающая к зданию (участок) - установить организационную схему; - создание парковочных мест для инвалидов, установка специального знака стоянки для инвалида; - установка знака доступности здания; - установить рильефную (тактильную) полосу с конусообразными рифами перед лестничным маршем; - выделить контрастным цветом верхнюю и нижнюю ступени лестничного марша на перепадах рельефа Вход (входы) в здание - выделить поверхность на участках пола перед входом Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - обустройство путей движения для слабовидящих, слепых; - установить рельефную (тактильную) полосу с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша) и выделить контрастным цветом верхнюю и нижнюю ступени лестницы; - выделить контрастным цветом участки пола перед дверьми; - индивидуальное решение по оборудованию перепада высот по пути движению Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий Санитарно-гигиенические помещения - установка кнопки вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного; - создание тактильной направляющей полосы к писсуару (унитазу) Система информации на объекте (на всех зонах) - установка тактильных средств информации: - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов | 1-4 - территория, прилегающая к зданию (участок); 4-8 - вход (входы) в здание; 9-12 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 10-12 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 13-15 - санитарно-гигиенические помещения |
| 16 | 20 сентября 2013 г. | Тихвинский муниципальный район | Управление пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Тихвинском районе Ленинградской области | 187556, Ленинградская область г. Тихвин, 3 микрорайон, дом 26 | ДЧ-И (к, о, г, у), ДУ (с) | Территория, прилегающая к зданию (участок) - восстановить покрытие пути движения к главному входу в здание; - создание парковочных мест для инвалидов, установка специального знака стоянки для инвалида; - установка знака доступности здания Вход (входы) в здание - демонтаж дверных порогов; - установить рифленую и/или контрастно окрасить поверхность на участках пола перед входом; Реконструкция: - расширить размеры внутреннего тамбура Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - обустройство путей движения для слабовидящих, слепых Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий (в т.ч. услуги сурдопереводчика); - расширение дверных проемов; - установить рифленую и/ или контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверьми Санитарно-гигиенические помещения - обустройство санитарно-гигиенического помещения в соответствии с СНиПами Система информации на объекте (на всех зонах) - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов (установка звукового маяка у входа в здание); - установка тактильных средств информации Пути движения к объекту (от остановки транспорта) восстановление асфальтового покрытия | 3,4 - территория, прилегающая к зданию (участок); 1, 2 - вход (входы) в здание; 5, 7, 8 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 6, 11-14 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 9,10 - система информации и связи (на всех зонах) |
| 17 | 20 сентября 2013 г. | Тихвинский муниципальный район | Государственного учреждения – Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования РФ | 187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 12 | ДЧ-И (о, г, у), ДУ (к, с) | Территория, прилегающая к зданию (участок) - установка знака доступности здания Вход (входы) в здание - найти индивидуальное решение по доступу в здание (расширить входную площадку и установить пандус); - выделение контрасным цветом нижней и верхней ступени; - установить рельефную (тактильную) полосу с конусообразными рифами перед лестничным маршем; - расширить проемы входной и внутренних дверей; - демонтаж дверных порогов; - установить рифленую и/или контрастно окрасить поверхность на участках пола перед входом; Реконструкция: - расширить размеры внутреннего тамбура Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - обустройство путей движения для слабовидящих Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий - найти индивидуальное решение по обустройству санитарно-гигиенического помещения в соответствии со СНиПами Санитарно-гигиенические помещения - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов (установка звукового маяка у входа в здание) | 1,2 - вход (входы) в здание; 3 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 4,5 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 6,7 - санитарно-гигиенические помещения; 8 - система информации и связи (на всех зонах) |
| 18 | 22 октября 2013 г. | Тихвинский муниципальный район | Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области «Тихвинский промышленно-технологический техникум им.Е.И.Лебедева» | 187556, Ленинградская область, г. Тихвин, Учебный городок, дом 1 | ДЧ-И (о, г, у), ДУ (к, с) | Территория, прилегающая к зданию (участок) - установить организационную схему; - создание парковочных мест для инвалидов с установкой специального знака стоянки для инвалида; - установка знака доступности здания, Вход (входы) в здание - установить знак доступности; - дверные проемы привести в соответствие нормам обеспечения доступности инвалидов-колясочников (не менее 120 см); - поверхность перед входом и дверьми контрастно окрасить; - демонтировать пороги, превышающие 1,4см; - установить ограждение крыльца входной площадки центрального входа; - центральный - привести пандус в соответствие нормам СНиП в части обеспечения доступности зданий для маломобильных групп населения с устройством поручней; -для инвалидов-колясочников- установить доводчики на внутренних входных дверях (взамен пружины); - произвести ремонт дверей с заменой круглой ручки на П-образную или дугообразную, Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - - обустройство путей движения для слабовидящих, слепых; - установить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша) и выделить контрастным цветом верхнюю и нижнюю ступени лестницы; - установить тактильную информацию о номере этажа на поручнях. Индивидуальное решение с техническим средством: - приобретение подъемной платформы для инвалидов, Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - - расширение дверных проемов (в свету); - оборудование места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) согласно расчету вместимости актового зала, спортивного, обеденного залов; - установить опорный поручень (на уровне верхнего края раковины) в зале для мытья рук; - обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий, Санитарно-гигиенические помещения - - расширение дверных проемов; - установить опорные поручни, крючки для костылей; - установить кнопки вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного; - создание тактильной направляющей полосы к писсуару (унитазу); - установить знак доступности в помещения, Система информации на объекте (на всех зонах) - - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов (в т.ч. установка звукового маяка у входа в здание); - установка тактильных средств информации; - обеспечение двухсторонней связи с диспетчером (дежурным) для лиц, находящихся в закрытом пространстве, Пути движения к объекту (от остановки транспорта)- ремонт или замена асфальтового покрытия тротуаров от парковочной стоянки автомобилей | 2-5; 25-28, - территория, прилегающая к зданию (участок); 1, 5-10, 23, 24, - вход (входы) в здание: центральный, для инвалидов-колясочников; 7-10, 18 - 20, - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 11 - 17, 21, 22, - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 30-34 -санитарно-гигиенические помещения; 24 - система информации и связи (на всех зонах); 25 - 28 - пути движения к объекту (от остановки транспорта) |
| 19 | 22 октября 2013 г. | Тихвинский муниципальный район | Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области «Тихвинский промышленно-технологический техникум им.Е.И.Лебедева» краткое наименование: ГАОУ СПЛО «ТПТТ им.Е.И.Лебедева» | 187556, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Центролитовская, дом 5 | ДЧ-И (о, г, у), ДУ (к, с) | Территория, прилегающая к зданию (участок) - - произвести ремонт асфальтового покрытия тротуаров от парковочной стоянки автомобилей в прилегающей к территории зоне до входов в здание; - установить организационную схему; - оборудовать парковочные места для инвалидов с установкой специального знака стоянки для инвалида; - произвести установку знака доступности учреждения, - Вход (входы) в здание Крыльцо центрального входа: - предусмотреть двустороннее ограждение площадки (по факту одностороннее); - установить непрерывные поручни, Крыльцо входа для инвалидов-колясочников: - увеличить (по ширине) габариты входной площадки; - установить ограждение площадки; - закончить работы по монтажу пандуса; - установить навес для защиты входной площадки, крыльца, пандуса от осадков, предусмотрев установку бортиков с открытой стороны пандуса и поручни; - расширить проем входной наружной двери (не менее 120см); - произвести демонтаж дверных порогов; - поверхность на участках пола перед входом окрасить контрастной краской, Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - - произвести обустройство путей движения для слабовидящих, слепых; - установить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша) и выделить контрастным цветом верхнюю и нижнюю ступени лестницы Индивидуальное решение с техническим средством: - приобретение подъемной платформы для инвалидов, Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - - обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий; - оборудование креслами с подключением слухового аппарата согласно расчету от вместимости помещений целевого назначения (спортивного, обеденного, актового залов), Санитарно-гигиенические помещения - - расширение дверных проемов; - установка опорных поручней, крючков для костылей; - установка кнопки вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного; - индивидуальное решение по обустройству зоны для кресла-коляски рядом с унитазом; - создание тактильной направляющей полосы к писсуару (унитазу), Система информации на объекте (на всех зонах) - - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов (установка звукового маяка у входа в здание), Пути движения к объекту (от остановки транспорта) - произвести ремонт или замену: асфальтового покрытия тротуаров от парковочной стоянки автомобилей прилегающей к территории образовательного учреждения зоне | 2-4 - территория, прилегающая к зданию (участок); 5,6,8, 13,14 - вход (входы) в здание; 7-10, 12 – 14 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 15-17, 24 – 28 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 18-23 - санитарно-гигиенические помещения; 7,9, 11,12,17 - система информации и связи (на всех зонах); 2 - пути движения к объекту (от остановки транспорта) |
| 20 | 29 октября 2013 г. | Тихвинский муниципальный район | муниципальное учреждение «Шугозерский Досуговый Центр» | 187530, Ленинградская область, Тихвинский район, пос.Шугозеро, ул.Советская, дом 42 | ДЧ-И (о, г, у), ДУ (к, с). | Территория, прилегающая к зданию (участок) - установить организационную схему; - создание парковочных мест для инвалидов, установка специального знака стоянки для инвалида; - установка знака доступности здания Вход (входы) в здание - установить пандус наружного входа; - расширить дверные проемы; - демонтаж дверных порогов; - установить рифленую и/или контрастно окрасить поверхность перед входом и дверьми; - нанесение тактильных полос вверху и внизу по всей ширине лестничного марша (в т.ч. верхних и нижних ступеней); - установка знака доступности Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - обустройство путей движения для слабовидящих, слепых; - демонтаж порогов; - установка поручней междуэтажной лестницы (с одной стороны) Индивидуальное решение с техническим средством: - приобретение подъемной платформы для инвалидов Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - обеспечение возможности оказания услуги инвалидам любых категорий; - расширение дверных проемов; - демонтаж порогов; - оборудование креслами с подключением слухового аппарата согласно расчету от вместимости помещений целевого назначения зала (актового, хореографического и т.д.) Санитарно-гигиенические помещения - расширение дверных проемов; - установка опорных поручней, крючков для костылей у унитазов, раковин; - установка кнопки вызова экстренной помощи с выводом в комнату охраны, дежурного; - нанесение тактильных направляющих полос к писсуарам (унитазам); - установка знака доступности, Система информации на объекте (на всех зонах) - обеспечение средствами информации, доступными для инвалидов | 2 – территория, прилегающая к зданию (участок); 1,3 - вход (входы) в здание; 4-6,8, 15, 16 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 7, 12-14, 17, 18 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 9-11 - санитарно-гигиенические помещения |
| 21 | 22 сентября 2014 г. | Тихвинский муниципальный район | Администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области. | 187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 42 | ДП-И (г, у), ДУ (о, с, к) | Территория, прилегающая к зданию (участок): на подходах к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, выделить места отдыха); выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами. Вход (входы) в здание: вдоль марша наружной лестницы установить поручни (включая дополнительные); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; увеличить дверные проемы (не менее 120 см) с шириной рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; в пределах досягаемости установить кнопку вызова персонала. Путь (пути) движения внутри здания: установить внутренние двери с шириной рабочего полотна в свету не менее 90 см.. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Санитарно-гигиенические помещения: установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку (при капитальном ремонте по максимуму расширить габариты туалетной кабины); приобрести мобильный туалет. Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы и т. д.). | 1,2 - территория, прилегающая к зданию (участок); 3-10 - вход (входы) в здание; 11, 12, 13 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 14 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 15,16, 17, 18 - санитарно-гигиенические помещения; 19, 20 - система информации и связи (на всех зонах); 1, 2 - пути движения к объекту (от остановки транспорта) |
| 22 | 22 сентября 2014 г. | Тихвинский муниципальный район | Ленинградское областное государственное предприятие «Ленфарм». (Аптека ЛОГП «Ленфарм») | 187553, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 66, пом. № 1. | ДП-И (г,у), ДУ (о, к, с) | Территория, прилегающая к зданию (участок): на подходах к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, выделить места отдыха); выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами. Вход (входы) в здание: отремонтировать ступни марша наружной лестницы, вдоль марша установить поручни (включая дополнительные), а так же вдоль марша пандуса; установить противоскользящее покрытие на края ступеней; увеличить дверные проемы (не менее 120 см) с шириной рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд. Путь (пути) движения внутри здания: Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Санитарно-гигиенические помещения: Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы и т. д.). | 1,2 - территория, прилегающая к зданию (участок); 3-9 - вход (входы) в здание; 11, 12, 13 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 10 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 14,15 - система информации и связи (на всех зонах); 1, 2 - пути движения к объекту (от остановки транспорта) |
| 23 | 22 сентября 2014 г. | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образовательное учреждение ДОД «Рябинка». | 187553, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 1-а микрорайон, дом 57 | ДП-И (г, у), ДУ (о, к, с) | Территория, прилегающая к зданию (участок): снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами. Вход (входы) в здание: вдоль марша наружной лестницы и пандуса установить поручни (лестницы – 90 и 50 см.; пандус 90 и 70 см); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; в пределах досягаемости установить кнопку вызова персонала. Путь (пути) движения внутри здания: установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц (лестницы – 90 и 50 см); для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 4% от общего количества мест). Санитарно-гигиенические помещения: оборудовать туалетные кабины в соответствии с нормативными требованиями. Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы и т. д.). | 1, 2 - территория, прилегающая к зданию (участок); 3-10 - вход (входы) в здание; 11-18 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 19-23- зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 24-28 - санитарно-гигиенические помещения; 29, 30 - система информации и связи (на всех зонах) |
| 24 | 22 сентября 2014 г. | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образовательное учреждение «Лицей №7». (МОУ «Лицей №7») | 187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 38 | ДП-И (г, у), ДУ (о, к, с) | Территория, прилегающая к зданию (участок): отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранить неровности); снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами. Вход (входы) в здание. Главный вход: установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы (включая дополнительные). Вход (входы) в здание. Запасной выход: установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы (включая дополнительные); снизить высоту порогов (не более 1.4см. один элемент порога), двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; установить поручни вдоль марша пандуса в соответствии нормативными требованиями СП 59.13330.2012. Путь (пути) движения внутри здания: установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; устранить перепады высот на путях движения МГН; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов (не более 1.4см. один элемент порога). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 4% от общего количества мест); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах. Санитарно-гигиенические помещения: оборудовать на каждом этаже учебного корпуса по две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д,); в спорт зале оборудовать душевую кабину в соответствии с нормативными требованиями.. Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы и т. д.). | 1-2 - территория, прилегающая к зданию (участок); 3-10 - вход (входы) в здание (Главный вход); 11-14 - вход (входы) в здание (Запасной выход); 15-27 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации; 28-31 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 32-37 - санитарно-гигиенические помещения; 38, 39 - система информации и связи (на всех зонах) |
| 25 | 22 сентября 2014 г. | Тихвинский муниципальный район | Тихвинский филиал ННО «ЛОКА» | 187556, Ленинградская область, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 7, офис 27 | ДП-И (г, у), ДУ (о, с), ВНД (к) | Территория, прилегающая к зданию (участок): выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами. Вход (входы) в здание: вдоль марша пандуса установить недостающие поручни; в пределах досягаемости установить кнопку вызова персонала; организовать прием МГН в доступном для них месте, у входа установить информационный указатель о предполагаемом пути движения (месте приёма) инвалидов использующих для передвижения кресла коляски. Путь (пути) движения внутри здания: снизить высоту порогов (не более 1.4см). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Санитарно-гигиенические помещения: установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку. Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы и т. д.). | 1, 2 - территория, прилегающая к зданию (участок); 3-9- вход (входы) в здание; 10-15 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 16, 17 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 18, 19 - санитарно-гигиенические помещения; 20 - система информации и связи (на всех зонах) |
| 26 | 22 сентября 2014 г. | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-учетный центр», (МБУ «РУЦ») | 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 2 | ДП-И (г, у), ДУ (о, с), ВНД (к) | Территория, прилегающая к зданию (участок): организовать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, выделить места отдыха); выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами. Вход (входы) в здание: организовать подсветку входа; отремонтировать поверхность входной площадки и ступеней лестницы наружного входа; вдоль марша наружной лестницы установить поручни; установить противоскользящее покрытие на края ступеней; увеличить дверные проемы (не менее 120 см) с шириной рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; в пределах досягаемости установить кнопку вызова персонала; организовать прием МГН в доступном для них месте (администрация), у входа установить информационный указатель о предполагаемом пути движения инвалидов использующих для передвижения кресла коляски. Путь (пути) движения внутри здания: установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; снизить высоту порогов (не более 1.4см). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Санитарно-гигиенические помещения: установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку (при капитальном ремонте расширить габариты туалетной кабины до нормативных значений). Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы и т. д.). | 1,2 - территория, прилегающая к зданию (участок); 3-8 - вход (входы) в здание; 9-14 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 15, 16, 17 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 18-21 санитарно-гигиенические помещения; 22, 23 - система информации и связи (на всех зонах); 1, 2 - пути движения к объекту (от остановки транспорта) |
| 27 | 22 сентября 2014 г. | Тихвинский муниципальный район | ГБУЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» Филиал Тихвинский. (ГБУ ЛО «МФЦ») | 187553, ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 2 | ДП-И (г, у), ДУ (о, с), ВНД (к) | Территория, прилегающая к зданию (участок): на подходах к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, выделить места отдыха); выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами. Вход (входы) в здание: установить пандус на высоту входной площадки; установить ограждение по периметру входной площадки; вдоль марша лестницы установить поручни (включая дополнительные), установить противоскользящее покрытие на края ступеней; увеличить дверные проемы (не менее 120 см) с шириной рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд. Путь (пути) движения внутри здания: Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Санитарно-гигиенические помещения: оборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями (установить горизонтальные поручни (у раковины), тревожную кнопку, крючки ит. д,). Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы и т. д.). | 1,2 - территория, прилегающая к зданию (участок); 3-7 - вход (входы) в здание; 8,9 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 10, 11 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 12, 13, 14 - санитарно-гигиенические помещения; 15, 16 - система информации и связи (на всех зонах); 1, 2 - пути движения к объекту (от остановки транспорта) |
| 28 | 22 сентября 2014 г. | Тихвинский муниципальный район | Межрайонная инспекция ФНС России №6 по Ленинградской области. | 187555, Ленинградская область, г. Тихвин, 5 микрорайон, д. 36. | ДП-И (г, у), ДУ (о, с), ВНД (к) | Территория, прилегающая к зданию (участок): снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; организовать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, выделить места отдыха); выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами. Вход (входы) в здание: установить пандус на высоту входной площадки; вдоль марша наружной лестницы установить поручни в соответствии с нормативными требованиями. установить противоскользящее покрытие на края ступеней; увеличить дверные проемы (не менее 120 см) с шириной рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; в пределах досягаемости установить кнопку вызова персонала; организовать прием МГН в доступном для них месте, у входа установить информационный указатель о предполагаемом пути движения (месте приёма) инвалидов использующих для передвижения кресла коляски; расширить проход турникета. Путь (пути) движения внутри здания: установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; снизить высоту порогов (не более 1.4см). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Санитарно-гигиенические помещения: установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку (при капитальном ремонте расширить габариты туалетной кабины до нормативных значений). Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы и т. д.). | 1, 2 - территория, прилегающая к зданию (участок); 3-8 - вход (входы) в здание; 9-14 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 15-18 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 19-22 - санитарно-гигиенические помещения; 23, 24 - система информации и связи (на всех зонах) |
| 29 | 22 сентября 2014 г. | Тихвинский муниципальный район | Тихвинская городская прокуратура | 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 1 микрорайон, д. 2 | ДП-И (г, у), ДУ (о, с), ВНД (к) | Территория, прилегающая к зданию (участок): организовать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, выделить места отдыха); выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами. Вход (входы) в здание: увеличить дверные проемы (не менее 120 см) с шириной рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; в пределах досягаемости установить кнопку вызова персонала; организовать прием МГН в доступном для них месте, у входа установить информационный указатель о предполагаемом пути движения (и месте обслуживания) инвалидов использующих для передвижения кресла коляски. Путь (пути) движения внутри здания: установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; снизить высоту порогов (не более 1.4см). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Санитарно-гигиенические помещения: расширить дверные проемы, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д.. Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы и т. д.). | 1,2 - территория, прилегающая к зданию (участок); 3-8 - вход (входы) в здание; 9-14 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 15, 16 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 17-20 - санитарно-гигиенические помещения; 21, 22 - система информации и связи (на всех зонах); 1, 2 - пути движения к объекту (от остановки транспорта) |
| 30 | 22 сентября 2014 г. | Тихвинский муниципальный район | Муниципальное образовательное учреждение ДОД «Рябинка» Детский сад комбинированного вида. | 187553, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 41. | ДП-И (у), ДУ (о, с, г), ВНД (к) | Территория, прилегающая к зданию (участок): на подходах к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию); выделить место для парковки инвалидов, обозначить его соответствующими международными символам. Вход (входы) в здание. Главный вход: установить пандус на высоту входной площадки; вдоль марша наружной лестницы установить поручни (включая дополнительные); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; увеличить ширину проемов входных дверей не менее 120 см. с шириной рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд. Вход (входы) в здание. Запасной выход: увеличить габариты входной площадки (220х220см); вдоль марша наружной лестницы установить поручни; установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить пандус на высоту входной площадки; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов входной двери (не более 1.4см); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд. Путь (пути) движения внутри здания: увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 4% от общего количества мест). Санитарно-гигиенические помещения: оборудовать туалетные кабины в соответствии с нормативными требованиями. Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы и т. д.). | 1, 2 - территория, прилегающая к зданию (участок); 3,4 - вход (входы) в здание (Главный вход); 5-9 - вход (входы) в здание (Запасной выход); 10-15 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 16-19 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 20, 21 - санитарно-гигиенические помещения 22, 23 - Система информации и связи (на всех зонах) |
| 31 | 22 сентября 2014 г. | Тихвинский муниципальный район | Районный отдел Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области отдел Тихвинского района (Объект культурного наследия регионального значения и находящийся в государственной собственности Ленинградской области). | 187555, Ленинградская область, ул. Советская д. 43 | ДП-И (г, у), доступным ДУ (о, с), ВНД (к) | Территория, прилегающая к зданию (участок): организовать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, выделить места отдыха); выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами. Вход (входы) в здание: увеличить дверные проемы (не менее 120 см) с шириной рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд; в пределах досягаемости установить кнопку вызова персонала; организовать прием МГН в доступном для них месте, у входа установить информационный указатель о предполагаемом пути движения (месте приёма) инвалидов использующих для передвижения кресла коляски. Путь (пути) движения внутри здания: установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; снизить высоту порогов (не более 1.4см). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Санитарно-гигиенические помещения: установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку (при капитальном ремонте расширить габариты туалетной кабины до нормативных значений). Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы и т. д.). | 1,2 - территория, прилегающая к зданию (участок); 3-8 - вход (входы) в здание; 9-14 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 15-18 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 19-22 - санитарно-гигиенические помещения; 23, 24 - система информации и связи (на всех зонах); 1 - пути движения к объекту (от остановки транспорта) |
| 32 | 22 сентября 2014 г. | Тихвинский муниципальный район | Отдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Тихвинском районе. | 187553, Ленинградская область, г. Тихвин, 2 микрорайон, д. 17 | ДП-И (г, у), доступным ДУ (о, с), ВНД (к) | Территория, прилегающая к зданию (участок): на подходах к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, выделить места отдыха); выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами. Вход (входы) в здание: установить пандус на высоту входной площадки; выровнять поверхность входной площадки; вдоль марша лестницы установить поручни (включая дополнительные), отремонтировать (привести к единому значению высоту ступени и ширину проступи) марш наружной лестницы; установить противоскользящее покрытие на края ступеней; увеличить дверные проемы (не менее 120 см) с шириной рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд. Путь (пути) движения внутри здания: устранить перепады высот на путях следования МГН; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см., снизить высоту порогов (не более 1.4см). Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Санитарно-гигиенические помещения: оборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д,). Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы и т. д.). | 1,2 - территория, прилегающая к зданию (участок); 3-7 - вход (входы) в здание; 8-13 - путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); 14-17 - зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта); 18-20 - санитарно-гигиенические помещения; 21, 22 - система информации и связи (на всех зонах); 2 - пути движения к объекту (от остановки транспорта) |