**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПАШОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(АДМИНИСТРАЦИЯ ПАШОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 24 мая 2023 г. 08-40-а

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области  |

В соответствии с Федеральными законами: от 21декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и в целях обеспечения пожарной безопасности в границах муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с нормами и правилами, а также в целях создания условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения администрация Пашозерского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарною водоснабжения в границах муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области (приложение 1).

1. К источникам наружною противопожарного водоснабжения отнести водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также пожарные резервуары.
2. Администрации Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области:
	1. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт, а также создание на имеющихся на территории поселения источников наружного противопожарного водоснабжения, условий для забора воды пожарной техникой для тушения пожаров, планировать в сметах расходов финансирование мероприятий на эти цели (приложение 2).
	2. Организовать два раза в год (весной - с 01 апреля по 01 июня и осенью - с 01 сентября но 01 ноября) совместно с представителями подразделений Государственной противопожарной службы проведение комиссионного обследования (проверку) состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения.
	3. По итогам обследования (проверки) источников наружного противопожарного водоснабжения предоставлять информацию в подразделение Государственной противопожарной службы.
	4. Принимать своевременные меры по ремонту и оборудованию неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечить обозначение направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания».
	5. Обеспечить наличие свободных подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, а для естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей и забора в любое время года.
	6. Запретить использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения.
	7. С наступлением отрицательных температур воздуха выполнить мероприятия по защите источников водоснабжения от замерзания воды.
	8. Поставить на кадастровый учет земельные участки, на которых расположены источники наружного противопожарного водоснабжения, с присвоением им соответствующего вида использования.

 3.9. Оказывать необходимую методическую и техническую помощь подразделениям Государственной противопожарной службы.

 3.10. Оказывать необходимую методическую помощь руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения.

 3.11.Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

 3.12. Не реже 2 раз в год (2 и 4 квартал) вопрос о состоянии противопожарного водоснабжения выносить на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

4. Рекомендовать подразделениям Государственной противопожарной службы:

 4.1. Руководствоваться соглашением с администрацией Пашозерского сельского поселения и иными организациями, расположенными (осуществляющими) деятельность на территории Пашозерского сельского поселения о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения.

 4.2. Согласовать инструкции о порядке учета, проверки и использования источников наружного противопожарного водоснабжения с администрацией Пашозерского сельского поселения и иными организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения.

 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление и разместить на официальном сайте Пашозерского сельского поселения в сети Интернет.

 6. Признать утратившим силу постановление администрации Пашозерского сельского поселения от 07 августа 2017 года №08-62-а "О содержании и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Пашозерского сельского поселения".

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В. Вихров

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пашозерского сельского поселения

от 24 мая 2023 г. №08-40-а

(приложение 1)

**Порядок
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования Пашозерское сельское поселение**

**Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

1. Общие положения
	1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами: от 21 декабря 1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС России от 30 марта 2020 года №225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», приказом Минстроя России от 27 декабря 2021 года №1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84\* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидраты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (утвержден и введен в действие приказом Госстандарта от 25.11. 2010 № 522-ст), ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 года №614-сг).
	2. В порядке применяются следующие понятия и сокращения:

- *источники наружного противопожарного водоснабжения* - водные объекты, используемые для целей пожаротушения, и противопожарные резервуары;

 - пожарный водоем - водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный, для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

 - пожарный резервуар - инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами).

1. Настоящий Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления - администрацией муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо oт ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, и подразделениями Государственной противопожарной службы и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Пашозерского сельского поселения.
2. Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения
	1. Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно- технических мер, предусматривающих:
		1. эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с нормативными документами;
		2. финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам:
		3. возможность беспрепятственного доступа (подъезда) к источникам наружного противопожарного водоснабжения сил и средств всех видов пожарной охраны, осуществляющих тушение пожаров;
		4. проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в любое время года;
		5. установку соответствующих указателей источников наружного противопожарного водоснабжения согласно требованиям нормативных документов но пожарной безопасности;
		6. наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников наружного противопожарного водоснабжения (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);
		7. очистку мест размещения источников наружного противопожарного водоснабжения от мусора, снега и наледи;
		8. проведение мероприятий по подготовке источников наружного противопожарного водоснабжения к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
		9. немедленное уведомление администрации Пашозерского сельского поселения по телефону 8(81367) 41-624, единой дежурно-диспетчерской службы Тихвинского муниципального района по телефону 8(81367) 71-135 и подразделений пожарной охраны по телефону 01, 112, 101, 52-101 о невозможности использования источники наружного противопожарною водоснабжения из-за отсутствия или недостаточною давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения.
	2. Администрация Пашозерского сельского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.
	3. Размещение источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Пашозерского сельского поселения и организаций, их количество, ёмкость и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями: СП 8.13130.2020 Наружное противопожарное СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84\* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
	4. Указатели источников наружного противопожарного водоснабжения выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности груда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.06.2016 № 614-ст). Установка указателей источников наружного противопожарного водоснабжения возлагается на администрацию Пашозерского сельского поселения.
3. Учет, проверка и испытание источников противопожарного водоснабжения
	1. Администрация Пашозерского сельского поселения, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, должны вести их учет.
	2. В целях учета всех источников наружного противопожарного водоснабжения, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Пашозерского сельского поселения организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНППВ.
	3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения администрация Пашозерского сельского поселения, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку).

Наличие и состояние источников наружного противопожарного водоснабжения проверяется не менее двух раз в год комиссионно представителями администрации Пашозерского сельского поселения, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения совместно с представителями подразделений Государственной противопожарной службы.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время. Администрация Пашозерского сельского поселения по итогам обследования (проверки) источников наружного противопожарного водоснабжения предоставляет информацию в подразделения Государственной противопожарной службы.

* 1. Подразделение Государственной противопожарной службы, имеет право в установленном порядке сообщить в администрацию Пашозерского сельского поселения, в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, абоненту, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников наружного противопожарною водоснабжения, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.
	2. При обследовании (проверке) источников наружного противопожарного водоснабжения устанавливаются следующие неисправности (недостатки):
		1. не обозначено направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;
		2. правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее техническое содержание подъездов к пожарным резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения;
		3. органом местного самоуправления не созданы условия для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения;
		4. к водоисточнику (река, озеро, бассейн, градирня и др.) не устроен подъезд с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;
	3. Под испытанием ИНППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра.
1. Ремонт и реконструкция источников противопожарного водоснабжения
	1. Технические характеристики источников наружного противопожарного водоснабжения после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.2. Администрация Пашозерского сельского поселения, абонент, организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, должны уведомлять подразделения Государственной противопожарной службы об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены ИНППВ и об окончании ремонта или замены источников наружною противопожарного водоснабжения. По окончании работ по ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения подразделение Государственной противопожарной службы привлекается на проверку их состояния.

4.3. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников наружного противопожарного водоснабжения, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

1. Организация взаимодействия
	1. Вопросы взаимодействия между администрацией Пашозерского сельского поселения, абонентами, организациями, подразделением Государственной противопожарной службы в сфере содержания и эксплуатации ИНППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.
	2. Для своевременного решения вопросов по использованию источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения силами подразделений пожарной охраны и обеспечения максимальной водоотдачи сетей, администрация Пашозерского сельского поселения, абонент или организация разрабатывает план или инструкцию взаимодействия, учитывающие конкретные местные условия.
	3. Подразделения Государственной противопожарной службы осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, для контроля состояния источников наружного противопожарного водоснабжения - в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Пашозерского сельского поселения

от 24 мая 2023 года №08-40-а

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**водных объектов, противопожарных резервуаров, пожарных гидрантов, на территории Пашозерского сельского поселения, предназначенных для целей наружного пожаротушения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Адрес источника НППВ** | **Кадастровый номер земельного участка на котором расположен источник НППВ** | **Вид источника НППВ****(ПГ, ПВ, ЕВ)** | **Сведения о собственнике (балансодержателе) источника НППВ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | д. Пашозеро, ул. Центральная, 7(котельная) | \_\_\_\_ | ПВ-20м3 | Администрация Пашозерского сельского поселения |
| 2 | д. Пашозеро, Городской мкр., д.15 и 16 | \_\_\_\_ | ПВ-30м3 | Администрация Пашозерского сельского поселения |
| 3 | д. Кончик ул. Центральная у остановки | \_\_\_\_\_ | ПВ-50м3 | Администрация Пашозерского сельского поселения |
| 4 | д. Бирючово ул. Калинтиевская трубопереезд ч/з речку | \_\_\_\_\_ | ЕВ | Администрация Пашозерского сельского поселения |
| 5 | д. Пашозеро Городской мкр., д.14 угол дома | \_\_\_\_ | ПГ | ГУП«Леноблводоканал» |
| 6 | д. Стрелково ул. Северная 100м от остановки | \_\_\_\_ | ПВ-15м3 | Администрация Пашозерского сельского поселения |
| 7 | д. Коптяево ул. Дачная, у дома д. 16 | \_\_\_\_\_ | ЕВ | Администрация Пашозерского сельского поселения |
| 8 | д. Лукино ул. Ключевая мост через реку | \_\_\_\_ | ЕВ | Администрация Пашозерского сельского поселения |
| 9 | д. Чога ул. Луговая за д.27 река | \_\_\_\_ | ЕВ | Администрация Пашозерского сельского поселения |
| 10 | д. Корбеничи мост через озеро | \_\_\_\_ | ЕВ | Администрация Пашозерского сельского поселения |
| 11 | д. Корбеничиул. Алексеевская возле д.16 | \_\_\_ | ПВ- 15м3 | Администрация Пашозерского сельского поселения |
| 12 | д. Озровичи ул. Радужная возле д.9 | \_\_\_\_ | ПВ- 15м3 | Администрация Пашозерского сельского поселения |
| 13 | д. Кузнецова Гора ул. Горная |  | ПВ- 15м3 | Администрация Пашозерского сельского поселения |